Rede de Referenciação

de

Medicina Nuclear

e

Recomendações para a instalação de

Unidades de Ciclotrão

Trabalho realizado com a colaboração dos seguintes elementos:

Adriano Natário (DGS) – anatario@dgsaude.min-saude.pt

Amália Nogueira (IPOFG-Lisboa)

Ana Isabel Santos (Hospital Garcia de Orta) – aisantos@hgo.min-saude.pt

Artur Lima Bastos (IPOFG-Porto) – limabast@ipoporto.min-saude.pt

Augusto Oliveira (ITN) – adoliv@itn.pt

Délia Gazzo (DGS)

Fernanda Ponte (IPOFG-Porto) – fponte@portugalmail.pt

João Galamba Correia (INFARMED) – joao.correia@infarmed.pt

João M. Pedroso de Lima (HUC) –  jlima@huc.min-saude.pt

Jorge G. Pereira (Hospital S. João) – jg.pereiramn@hsjoao.min-saude.pt

Luís Oliveira (Hospital de Santa Cruz) – loliveira@hsc.min-saude.pt

Maria do Rosário Vieira (IPOFG-Lisboa) – rvieira@ipolisboa.min-saude.pt

Maria Teresa Rézio (IPOFG-Lisboa) – mrezio@ipolisboa.min-saude.pt

Marina Ramos (DGS) – mramos@dgsaude.min-saude.pt

Mário Seixas

Pedro Almeida (UL) – palmeida@fc.ul.pt

Pedro Rosário (DGS) – prosario@dgsaude.min-saude.pt

Rede de Referenciação

de

Medicina Nuclear

# Índice

Índice	3

1. Introdução	5

2. A especialidade de Medicina Nuclear	6

3. Indicações Clínicas	9

3.1. Medicina Nuclear convencional	9

3.2. Tomografia de Emissão de Positrões	17

4. A situação da especialidade a nível internacional	20

5. Situação em Portugal	25

6. Recomendações futuras	31

6.1. Medicina Nuclear convencional	31

6.1.1. Modelo organizativo	31

6.1.2. Implementação do Modelo Organizativo	32

6.1.3. Instalações e equipamentos	33

6.2. Tomografia de Emissão de Positrões	34

6.2.1. Modelo organizativo	34

6.2.2. Implementação do modelo organizativo	35

7. Protecção Radiológica	36

7.1. Autorização	36

7.2. Responsabilidades da instalação licenciada	36

7.3. Requisitos para a protecção radiológica	37

7.4. Objectivo do programa de protecção radiológica	37

7.5. Deveres e responsabilidades	38

7.6. Responsável pela protecção radiológica	38

7.7. O trabalhador profissionalmente exposto às radiações	39

7.8. Peritos qualificados	40

7.9. Formação	41

7.10. Auditoria	42

8. Indicadores de Qualidade	43

8.1. Recursos Humanos	43

8.2. Actividade Clínica	44

8.3. Protecção contra Radiações	45

8.4. Controlo de Qualidade de Equipamentos	46

8.5. Gestão de Risco	48

8.6. Implementação de Normas	48

8.7. Auditorias	49

Ficha de avaliação de serviços	50

Bibliografia	51

Sites de interesse:	52

Legislação	53

Anexo I	57

Equipamentos de Tomografia por Emissão de Positrões	57

A. Parâmetros instrumentais mínimos	57

B. Informação a prestar pelas empresas que pretendam instalar equipamentos PET	58

C. Critérios de aceitabilidade de equipamentos PET	59

C1. Avaliação Geral	60

C2. Parâmetros mínimos de desempenho	61

Anexo II	62

Testes de aceitação dos equipamentos	62

Anexo III	63

Transporte de Material Radioactivo	63

Anexo IV	64

Investimentos previsíveis	64

Anexo V	66

Programa de Formação do Internato Complementar de Medicina Nuclear	66

Anexo VI	68

Exemplo de instalação – Serviço de Medicina Nuclear do IPOFG-Porto	68

Anexo VII	69

Manual de Boas Práticas de Medicina Nuclear (documento em fase de publicação)	69

# 1. Introdução

As Redes de Referenciação (RR) são sistemas através dos quais se pretende regular as relações de complementaridade e de apoio técnico entre todas as instituições de saúde públicas e privadas, de modo a garantir o acesso de todos os doentes aos serviços e unidades prestadoras de cuidados de saúde, sustentado num sistema integrado de informação interinstitucional.

Neste contexto, uma Rede de Referenciação traduz-se por um conjunto de especialidades médicas e de tecnologias permitindo:

- Articulação em rede, variável em função das características dos recursos disponíveis, das determinantes e condicionantes regionais e nacionais e do tipo de especialidade em questão.

- Exploração de complementaridades de modo a aproveitar sinergias. Concentrar experiências permitindo o desenvolvimento do conhecimento e a especialização dos técnicos com a consequente melhoria da qualidade dos cuidados.

- Optimização de recursos permitindo a maximização da sua rentabilidade.

No desenho e implementação de uma RR deve-se:

- Considerar as necessidades reais das populações.

- Aproveitar a capacidade instalada.

- Adaptar às especificidades e condicionalismos loco-regionais.

- Integrar numa visão de Rede Nacional.

- Envolver os Serviços de internamento e ambulatório.

Como princípio orientador as redes devem ser construídas numa lógica centrada nas necessidades da população e com base em critérios de distribuição e rácios, previamente definidos, de instalações, equipamentos e recursos humanos.

Este documento traduz os princípios orientadores sobre os quais devem assentar as decisões futuras relativamente a instituições no âmbito da Medicina Nuclear. Atendendo aos avanços científicos e tecnológicos que estão a verificar-se e à necessidade de estar atento a evidências que entretanto surjam, deverá este documento ser revisto dentro de 5 anos.

# 2. A especialidade de Medicina Nuclear

A Medicina Nuclear utiliza as propriedades nucleares da matéria para investigar perturbações do metabolismo e da função, da fisiologia e patofisiologia, e da anatomia, para diagnosticar e/ou tratar doença com fontes radioactivas não seladas.

Caracteriza-se pela execução, quer de métodos complementares de diagnóstico quer de terapêuticas, que requerem a administração de um traçador radioactivo ou radiofármaco, em concentrações moleculares tão reduzidas que não alteram os processos fisiológicos. Assim sendo, na área diagnóstica permite um estudo funcional e molecular sem interferência na função do organismo em estudo e, na área terapêutica, uma radioterapia interna, simultaneamente selectiva e sistémica, associada a efeitos acessórios mínimos.

Sabendo-se que, em situações de doença, as alterações funcionais e moleculares precedem geralmente as alterações morfológicas, a imagem funcional e molecular, obtida a partir do uso de radiofármacos, desempenha um papel importante na detecção precoce da doença.

As técnicas próprias da Medicina Nuclear são fáceis de executar, estão associadas a muito baixa morbilidade e, virtualmente, a nenhuma mortalidade. As doses de radiação absorvidas pelos doentes são, quase sempre, semelhantes ou inferiores às dos métodos radiológicos convencionais, contrariamente ao muitas vezes suposto.

Dada a multiplicidade de disciplinas científicas e técnicas envolvidas, a actividade de Medicina Nuclear integra, para além de médicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica e enfermeiros, outros grupos de profissionais, com programas de formação e carreiras independentes, tais como físicos e farmacêuticos.

O campo de actuação da Medicina Nuclear inclui procedimentos clínicos in vitro (radioimunoanálise) e in vivo. Neste último caso, pode recorrer à obtenção de imagem (ex: cintigrafias, tomografias de emissão de fotão singular - “SPET, da designação inglesa “Single Photon Emission Tomography” – ou tomografias de emissão de positrões – “PET”, da designação inglesa “Positron Emission Tomography”), ou não (ex: determinação de volémias, cinética do ferro, doseamentos de função renal ou de permeabilidade do epitélio intestinal com 51Cr-EDTA). Encontram-se, ainda, incluídas no âmbito da actividade de Medicina Nuclear, as aplicações médicas de radiobiologia, dosimetria e protecção contra radiações ionizantes.

No entanto, sem dúvida que actualmente o maior número de exames de diagnóstico da Medicina Nuclear recorre a equipamentos que permitem obtenção de imagem, na sua maioria Câmaras Gama, mas também Tomógrafos de Emissão de Positrões, estes últimos em ritmo de crescimento exponencial nos últimos anos, a nível mundial.

No campo da Medicina Nuclear convencional, os exemplos de aplicações diagnósticas mais conhecidas são as cintigrafias ósseas para detecção precoce de metastização óssea (ex: neoplasias da próstata e da mama); as cintigrafias cardíacas de perfusão para diagnóstico, estratificação de risco, orientação e seguimento terapêutico de doença coronária; os renogramas, cintigrafias renais e vesico-ureterais, para diagnóstico e seguimento clínico de malformações nefro-urológicas, tão importantes em Pediatria.

A importância da Medicina Nuclear em situações de urgência é também já indiscutível, destacando-se o seu contributo para o diagnóstico e seguimento de tromboembolismo pulmonar e para a localização de focos de hemorragia digestiva baixa. Os centros de transplantação de órgãos terão seguramente uma melhoria da sua qualidade de préstimos de saúde, com redução de custos, se recorrerem aos Serviços de Medicina Nuclear, quer no diagnóstico precoce de complicações médicas e cirúrgicas do transplante, com destaque para o transplante renal, quer no uso de estudos de perfusão cerebral como teste confirmatório de morte cerebral em potenciais dadores.

No que diz respeito à Tomografia com Emissores de Positrões (ver Anexo I), método de diagnóstico com indicações clínicas crescentes, destacam-se actualmente as aplicações oncológicas (estadiamento, re-estadiamento e avaliação de eficácia terapêutica da neoplasia do pulmão, do cólon, linfoma, melanoma), neurológicas (diagnóstico precoce de demências) e cardíacas (estudo de viabilidade do miocárdio em pacientes com doença coronária grave).

Na área terapêutica, o tratamento do hipertiroidismo e do carcinoma diferenciado da tiroideia, a paliação da dor óssea metastática e a radiosinoviortese de artrites resistentes são os exemplos mais conhecidos.

Nos últimos anos, a cirurgia radioguiada tem sido alvo de grande interesse por parte da comunidade médica internacional, estando comprovado o seu papel fundamental não só no estadiamento do melanoma maligno da pele e do carcinoma da mama, através da detecção de gânglio sentinela, como também no apoio a outras cirurgias minimamente invasivas, cujo paradigma actual é a cirurgia dos adenomas da paratiroideia.

Do que foi anteriormente exposto, depreende-se a diversidade das aplicações clínicas da Medicina Nuclear e a sua esperada expansão, salientando-se que os recursos materiais necessários à implementação de um Serviço de Medicina Nuclear – instalações e equipamentos – não são mais dispendiosos do que os de outras especialidades médicas predominantemente tecnológicas, como sejam as que recorrem a Tomografia Axial Computorizada ou Ressonância Magnética Nuclear. Os radiofármacos, representando sem dúvida o maior consumo de verbas em Serviços da Especialidade, são passíveis de uma elevada rentabilidade e consequente redução significativa dos custos totais, desde que a actividade clínica a desenvolver seja alvo de uma programação cuidadosa, aspecto que será potenciado com a aplicação de princípios de referenciação.

Existem ainda estudos, nomeadamente apoiados por organismos de reputação indiscutível, como seja, a Agência Internacional de Energia Atómica, documentando que a utilização de recursos médicos no âmbito da Medicina Nuclear, não só melhoram a qualidade dos cuidados de saúde, como também permitem redução de custos com os mesmos, sendo inclusivé defendidas as vantagens da sua implementação em países em vias de desenvolvimento.

Uma instalação de Medicina Nuclear terá que integrar pelo menos:

•	Equipamento (s) de obtenção de imagem com recurso a radiofármacos

•	Médico (s) de Medicina Nuclear

•	Técnico (s) de Diagnóstico e Terapêutica de Medicina Nuclear

As referidas instalações deverão desenvolver pelo menos uma área de diagnóstico e uma de terapêutica, sendo as valências clínicas a considerar:

•	Na área diagnóstica:

- Estudos com emissores de fotões (câmara gama)

- Estudos com emissores de positrões (tomógrafo PET)

•	Na área terapêutica:

- Terapêuticas com radiofármacos em regime de ambulatório

- Terapêuticas com radiofármacos em regime de internamento

Poderão, ainda, adicionalmente, desenvolver as seguintes valências:

•	Estudos funcionais “in vivo”, nomeadamente com recurso a sondas

•	Estudos funcionais “in vitro”

•	Densitometria óssea

No caso de desenvolverem a valência de terapêuticas em internamento, as instalações onde esta valência será desenvolvida, para além de possuírem a devida protecção radiológica, terão que respeitar as normas legais em vigor para instalações de saúde com internamento hospitalar.

# 3. Indicações Clínicas

## 3.1. Medicina Nuclear convencional

A Medicina Nuclear tem duas componentes importantes: uma vertente diagnóstica (dirigida fundamentalmente às patologias osteoarticulares, cardiopulmonares, nefro-urológicas, endocrinológicas, oncológicas, do tubo digestivo, das vias biliares e do sistema nervoso central) e uma vertente terapêutica dirigida essencialmente ao sistema osteoarticular e às patologias endócrinas e hemato-oncológicas.

As indicações clínicas em seguida referidas não podem ser encaradas como as únicas possíveis, mas apenas aquelas que estão actualmente aceites na prática clínica. Deverão ser objecto de revisão regular, com base nas publicações científicas que forem surgindo, tendo sempre em vista a prática de uma medicina baseada na evidência.

3.1.1 Vertente Diagnóstica

| Diagnóstico em Medicina Nuclear Convencional com recurso a imagem |
| --- |
| Sistema Osteo-articular |
| Patologia Óssea Benigna |
| Cintigrafia Óssea | - Doença Óssea Metabólica Doença de Paget |  |
|  |  | Diagnóstico, estadiamento (mono ou poliostótica), seguimento clínico e avaliação de eficácia terapêutica |
|  | Hiperparatiroidismo, Osteodistrofia Renal e Osteomalácia | Diagnóstico |
|  | Osteoporose | Diagnóstico de complicações (fracturas) |
|  | - Patologia inflamatória osteoarticular e/ou patologia vascular |
|  | Sacro-ileíte Artrite reumatóide e espondilartropatias seronegativas | Diagnóstico, avaliação de eficácia terapêutica e seguimento clínico |
|  | Necroses Avasculares | Diagnóstico precoce e seguimento clínico |
|  | Algoneurodistrofia |  |
|  | Enxerto Ósseo | Avaliação de viabilidade |
|  | - Traumatismos Ósseos / Patologia desportiva osteoarticular |
|  | Atrasos de consolidação de fracturas | Diagnóstico e seguimento clínico |
|  | Fracturas de stress |  |
|  | Fracturas ocultas |  |
|  | Entesopatias |  |
|  | Calcificações em tecidos moles |  |
|  | Criança maltratrada | Diagnóstico e extensão das lesões |
| Cintigrafia Óssea e eventualmente, Estudos com Marcadores de Infecção/Inflamação (anticorpos anti-granulocitos, cintigrafia com citrato de Gálio-67 ou com leucócitos radiomarcados) | - Espondilodiscite e outras artrites sépticas - Osteomielite - Pé diabético - Próteses osteo-articulares (coxo-femural, joelho) | Diagnóstico e seguimento terapêutico |
| Patologia Óssea Maligna |
| Cintigrafia Óssea | - Tumores ósseos primários | Diagnóstico de metastização/estadiamento, avaliação de eficácia terapêutica e seguimento clínico |
|  | - Tumores ósseos secundários (principais primários: mama, próstata, pulmão e cólon) |  |
| Estudos com marcadores de viabilidade (cloreto de tálio-201) | - Tumores Ósseos Primários (osteossarcomas) | Diagnóstico diferencial entre recidiva e radionecrose |

| Sistema cardio-Pulmonar |
| --- |
| Cintigrafia de Ventilação e Perfusão Pulmonar | - Tromboembolismo pulmonar | Diagnóstico e evolução clínica |
|  | - Malformações pulmonares congénitas | Diagnóstico, orientação terapêutica e seguimento clínico |
|  | - Tumores pulmonares | Avaliação de função pulmonar diferencial, pré ressecção cirúrgica |
| Cintigrafia Pulmonar com Citrato de Gálio-67 | - Doença inflamatória pulmonar |  |
|  | Sarcoidose Pneumoconioses | Diagnóstico e grau de actividade da doença |
|  | Toxicidade pulmonar a fármacos (bleomicina, bussulfan, ciclofosfamida, metrotrexato e amiodarona) | Diagnóstico precoce e seguimento clínico |
| Estudo da permea-bilidade do epitélio pulmonar | - Doença inflamatória pulmonar | Gravidade da lesão do epitélio pulmonar |
| Angiografia Cardíaca com Radionuclídeos de Equilíbrio | - Cardiotoxicidade quimioterapia, irradiação mediastínica, álcool, cocaína | Diagnóstico precoce e seguimento |
|  | ferro | Avaliação de eficácia da terapêutica quelante |
|  | - Disritmias submetidas a colocação de pacemaker | Avaliação de eficácia terapêutica |
|  | - Insuficiência aórtica e mitral | Decisão terapêutica |
|  | - Cardiomiopatia dilatada e hipertrófica | Avaliação de eficácia terapêutica e de prognóstico |
| Angiografia Cardíaca de Primeira Passagem | - Shunts esquerdos-direitos | Diagnóstico e avaliação de eficácia terapêutica |
| Cintigrafias de perfusão do miocárdio | - Doença coronária crónica – grupos principais: Probabilidade intermédia de DC Mulheres com baixa probabilidade de DC e Prova de esforço Positiva (FP?) Diabéticos Estratificação de risco pré-cirurgia major não cardíaca | Diagnóstico e avaliação funcional de lesões conhecidas Estratificação de risco Avaliação de prognóstico Avaliação de eficácia terapêutica Determinação de viabilidade |
|  | - Dor torácica aguda | Diagnóstico/exclusão de síndrome coronário agudo |
|  | - Cardiopatia dilatada e hipertrófica | Diagnóstico etiológico Orientação terapêutica Avaliação de viabilidade |
| Cintigrafia cardíaca com 123I-MIBG | - Insuficiência cardíaca | Estratificação de Risco Avaliação de eficácia terapêutica (bloqueador β) Diagnóstico de alterações neurovegetativas |
|  | - Disritmias cardíacas |  |
|  | - Diabetes Mellitus |  |
|  | - Doença de Parkinson |  |

| Nefro-Urologia |
| --- |
| Cistografias directas e indirectas | - Refluxo vesico-ureteral (nomeadamente em contexto de diagnóstico pré-natal) | Diagnóstico e seguimento clínico |
| Estudo de perfusão e função renal (Renograma) | - Uropatias obstrutivas Síndromes juncionais (incluindo em contexto de diagnóstico pré-natal) Complicações após cirurgia e/ou radioterapia | Diagnóstico, avaliação de eficácia terapêutica e seguimento clínico |
|  | - Hipertensão arterial | Diagnóstico etiológico, nomeadamente rastreio de doença renovascular |
|  | - Transplante renal | Diagnóstico de complicações |
|  | - Lesões ocupando espaço intra-renais | Determinação de função renal diferencial para decisão cirúrgica |
|  | - Nefrotoxicidade Quimioterapia: cis-platino, ciclofosfamida, metrotrexato Radioterapia | Diagnóstico precoce |
| Cintigrafia renal | - Infecções urinárias | Diagnóstico e seguimento clínico de cicatrizes corticais Diagnóstico de pielonefrite aguda |
|  | - Malformações renais Rim único, Rim em ferradura, Rim ectópico, Rim displásico multiquístico | Diagnóstico Avaliação de função renal diferencial |
| Cintigrafia de perfusão testicular | - Torção do testículo | Diagnóstico |

| Endocrinologia |
| --- |
| Cintigrafia da Tiroideia | - Bócio nodular | Caracterização funcional |
|  | -Malformações e disfunções tiroideias | Diagnóstico |
| Cintigrafia das paratiroideias | - Hiperparatiroidismo | Diagnóstico de adenoma |
|  |  | Decisão de cirurgia radioguiada |
| Cintigrafia do córtex supra-renal com 131I-norcolesterol | - Hiperaldosteronismo - Hipercortisolismo | Diagnóstico diferencial hiperplasia/adenoma |
|  | - Incidentaloma | Caracterização funcional |
| Cintigrafia corporal com 131I-norcolesterol | - Hiperandrogenismo | Diagnóstico de lesões ováricas |
| Cintigrafia corporal com 131I-MIBG ou 123I-MIBG | -Tumores neuroendócrinos, especialmente: | Diagnóstico e estadiamento Decisão de terapêutica com 131I-MIBG |
|  | Feocromocitoma |  |
|  | Neuroblastoma |  |
|  | Paraganglioma |  |
| Cintigrafia com 111In-Pentatreótido (Octreoscan) | -Tumores neuroendócrinos, especialmente: Gastrinoma Tumor carcinóide Carcinoma medular da tiroideia | Diagnóstico Estadiamento Seguimento terapêutico e evolução clínica |

| Oncologia |
| --- |
| Tomografia pulmonar com 99mTc-Depreótido (Neospect) | - Nódulo solitário do pulmão com baixa a intermédia probabilidade de malignidade (características radiológicas benignas) | Exclusão de atipia |
| Cintigrafia Corporal com Citrato de Gálio-67 | - Linfoma de Hodgkin | Diagnóstico e estadiamento Avaliação de eficácia terapêutica Diagnóstico precoce de recidiva |
| Cintimamografia | - Cancro da mama | Avaliação de quimioresistência Avaliação de eficácia terapêutica |
|  | Resultados imagiológicos duvidosos | Diagnóstico primário |
|  | Glândula mamária densa em paciente de alto risco |  |
|  | Lesão palpável em glândula densa e mamografia negativa |  |
|  | Microcalcificações duvidosas |  |
|  | Avaliação complementar em implantes mamários | Diagnóstico diferencial entre recidiva e necrose |
| Linfocintigrafia para pesquisa de gânglio sentinela | - Melanoma | Orientação para cirurgia radioguiada Estadiamento |
|  | - Cancro da Mama Precoce (“Early breast cancer”) |  |
|  | - Cancro do colo do útero |  |
|  | - Cancro da vulva |  |
|  | - Cancro do pénis |  |
|  | - Cancro do colon e recto |  |
| Tubo Digestivo |
| Cintigrafia das glândulas salivares | - Patologia benigna |
|  | Síndrome de Sjögren Obstrução/litíase Sialoadenite Fibrose após radioterapia ou iodo radioactivo | Diagnóstico e estadiamento funcional |
|  | - Patologia maligna – Tumores primários: |
|  | Tumor de Whartin Oncocitoma | Diagnóstico diferencial com outras LOE |
| Estudo do Trânsito esofágico | - Acalásias | Avaliação funcional Seguimento terapêutico |
|  | - Esclerodermia |  |
|  | - Estenose e obstruções esofágicas |  |
| Estudo do esvaziamento gástrico | - Doença do refluxo gastro-esofágico | Diagnóstico Decisão terapêutica Avaliação de eficácia terapêutica |
|  | - Gastroparésia diabética |  |
|  | - Dispepsia sem etiologia reconhecida |  |
|  | - Suspeita de dismotilidade |  |
| Cintigrafia abdomino-pélvica com 99mTc-Pertecnetato | - Suspeita de Divertículo de Meckel | Diagnóstico de mucosa gástrica ectópica |
| Cintigrafia abdomino-pélvica com eritrócitos marcados com Tecnécio-99m | - Hemorragia digestiva baixa | Diagnóstico e localização de foco hemorrágico |
| Cintigrafia abdomino-pélvica com leucocitos marcados | - Doença inflamatória intestinal | Localização de focos de inflamação activa |
| Estudo com proteínas marcadas com Tecnécio-99m | - Enteropatias exsudativas | Quantificação de perdas proteicas intestinais |

| Baço, Fígado e Vias Biliares |
| --- |
| Cintigrafia hepato-biliar | - Icterícia neo-natal | Exclusão de atrésia das vias biliares |
|  | - Atrésia das vias biliares | Seguimento pós-operatório |
|  | - Quistos do colédoco | Diagnóstico e seguimento pós-operatório |
|  | - Discinésia da vesícula biliar | Diagnóstico Quantificação Avaliação de eficácia terapêutica |
|  | - Colecistite aguda | Exclusão do diagnóstico |
|  | - Obstrução aguda das vias biliares | Diagnóstico e seguimento pós-terapêutico |
|  | -Complicações de cirurgias bilio-digestivas | Diagnóstico de fugas e/ou fístulas |
|  | - Traumatismos hepáticos |  |
|  | - Refluxo bilio-gástrico | Diagnóstico e quantificação |
|  | - Transplante hepático | Diagnóstico de complicações |
|  | -Lesão ocupando espaço intra-hepática | Suspeita de hiperplasia nodular focal / adenoma |
| Tomografia hepato-esplénica com colóides radiomarcados | -Lesão ocupando espaço intra-hepática | Suspeita de hiperplasia nodular focal / adenoma |
|  | - Suspeita de baços acessórios | Diagnóstico |
|  | - Esplenose |  |
| Tomografia abdominal com eritrócitos marcados com Tecnécio-99m | - Hemangioma hepático | Diagnóstico (elevada sensibilidade e especificidade para lesões de Ø> 1,5cm) |
| Cintigrafia com eritrócitos radiomarcados e danificados pelo calor | - Suspeita de baços acessórios | Diagnóstico |
|  | - Esplenose |  |
|  | - Implantes esplénicos |  |

| Sistema Nervoso Central |
| --- |
| Tomografia de perfusão cerebral com agentes tecneciados | - Epilepsias farmacorresistentes | Localização pré-cirúrgica do foco epileptogénio |
|  | - Demências | Diagnóstico diferencial |
|  |  | Reforço positivo do diagnóstico clínico |
|  |  | Apoio ao planeamento laboral ou social |
|  | - Vasculites do Sistema Nervoso Central Lupus Eritematoso Disseminado | Diagnóstico |
|  | - Traumatismos craneo-encefálicos | Indicação de prognóstico |
|  | - Acidente Vascular Cerebral Agudo | Indicação de Prognóstico |
|  |  | Orientação terapêutica (fibrinólise) |
| Estudo de perfusão cerebral | - Morte cerebral | Teste confirmatório |
| Tomografia cerebral com cloreto de Tálio-201 | - Tumores cerebrais | Diagnóstico diferencial entre recidiva e radionecrose |
| Tomografia com 123I-ioflupano (DATScan) | - Doenças do movimento |
|  | Tremor essencial Demência de Corpos de Lewy | Diagnóstico |
| Cisternoventriculografia | - Hidrocefalias | Avaliação de fluxos Diagnóstico |
|  | - Suspeita de fugas de LCR |  |
| Permeabilidade de shunts de LCR | - Derivações ventriculo-peritoneais - Derivações ventrículo-auriculares - Derivações lombo-peritoneais | Confirmação ou infirmação de permeabilidade |

| Outros Estudos |
| --- |
| Linfocintigrafia | - Linfedema | Diagnóstico Determinação de nível de obstrução |
| Cintigrafia de medula óssea | - Patologia focal da medula óssea: metastização enfarte focos de infecção | Diagnóstico Orientação de biópsia medular |
| - com radiocolóides - com anti-anticorpos anti-granulocitos (Imunocintigrafia) |  |  |
|  | - Patologia difusa da medula óssea: hipoplasia medular (mielosclerose) expansão medular | Diagnóstico |
| Cintigrafia corporal com citrato de Gálio-67 | - Síndrome febril indeterminado | Diagnóstico etiológico |
| Dacriocintigrafia | - Obstrução das vias lacrimais | Determinação de nível de obstrução Orientação terapêutica |

| Diagnóstico em Medicina Nuclear Convencional sem recurso a imagem |
| --- |
| Nefro-Urologia |
| Depuração plasmática de 51Cr-EDTA ou de 99mTc-DTPA | - Nefrotoxicidade | Quantificação de função renal global |
| Tubo Digestivo |
| Estudo com proteínas marcadas com Crómio-51 | - Enteropatias exsudativas | Quantificação de perdas proteícas intestinais |
| Hematologia |
| Volume eritrocitário (eritrocitos marcados com 51Cr- radiocromato) | - Policitémia Rubra Vera | Diagnóstico |
| Estudos de semi-vida eritrocitária com 51Cr- radiocromato | - Anemias hemolíticas | Avaliação de Gravidade Orientação terapêutica / Decisão de esplenectomia |
| Estudos de cinética plaquetária | - Trombocitopénias | Orientação terapêutica / Decisão de esplenectomia |
| Teste de Schilling | - Anemia megaloblástica | Estudo da absorção de vitamina B12 |

3.1.2 Vertente Terapêutica

| Sistema Osteo-Articular |
| --- |
| Artrites resistentes | Radiosinoviortese |
| Endocrinologia |
| Terapêutica de hipertiroidismo | 131I-Iodeto de Sódio |
| Hemato-Oncologia |
| Terapêutica paliativa de metástases ósseas | Cloreto de Estrôncio-89 (Metastron®) 153mSm-EDTMP (Quadramet®) |
| Terapêutica de carcinoma diferenciado da tiroideia | 131I-Iodeto de Sódio |
| Terapêutica paliativa de feocromocitomas malignos neuroblastomas paragangliomas malignos outros tumores neuroendócrinos | 131I- MIBG |
| Linfomas foliculares | 90Y-Ibritumomab Tiuxetan (Zévalin®) - radioimunoterapia |
| Policitémia Rubra Vera | 32P-fosfato sódico |
| Trombocitémia Essencial |  |
| Tumores hepáticos primários ou metastáticos | 131I-lipiodol 90Y-microsferas |
| Sistema Nervoso Central |
| Terapêutica de craniofaringeomas quísticos | Ítrio-90 |

## 3.2. Tomografia de Emissão de Positrões

As indicações clínicas no quadro abaixo são as indicações actualmente recomendadas para estudos com [2-18F]fluoro-2-desoxi-D-glicose (18F-FDG) e que devem ser comparticipadas, pois são as já amplamente aceites como boa prática clínica. Deverão ser objecto de revisão regular, com base nas publicações científicas que forem surgindo, tendo sempre em vista a prática de uma medicina baseada na evidência.

| Oncologia |
| --- |
| Nódulo Solitário do Pulmão - Caracterização Nódulos de diâmetro máximo inferior a 4 cm, radiologicamente indeterminados | -Diagnóstico diferencial entre benignidade e malignidade -Orientação para biópsia (biópsia metabólicamente dirigida) |
| Cancro do Pulmão, com excepção do carcinoma microcítico | -Estadiamento inicial, antes de cirurgia e/ou radioterapia -Reestadiamento -Diagnóstico de recorrência |
| Cancro do Cólon e Recto | -Estadiamento inicial, em casos metastizados, para eventual ressecção de metástases hepáticas e/ou pulmonares -Reestadiamento -Diagnóstico de recorrência, nomeadamente quando há suspeita clínica, radiológica ou analítica |
| Cancro do Esófago | -Estadiamento inicial -Reestadiamento -Diagnóstico de Recorrência |
| Melanoma | -Estadiamento inicial, quando gânglio sentinela positivo e/ou espessura de Breslow > 1mm -Reestadiamento -Diagnóstico de recorrência |
| Linfoma | -Estadiamento inicial -Reestadiamento -Diagnóstico de recorrência -Avaliação de resposta à terapêutica |
| Carcinoma Diferenciado da Tiroideia | -Diagnóstico de recorrência quando valores elevados de tiroglobulina e cintigrafia corporal com Iodo-131 negativa |
| Carcinoma Medular da Tiroideia | -Diagnóstico de recorrência quando valores elevados de calcitonina e estudos imagiológicos negativos |
| Tumores da Cabeça e Pescoço | -Estadiamento -Reestadiamento -Diagnóstico de recorrência |
| Tumores Cerebrais | -Estadiamento inicial, nomeadamente diagnóstico diferencial entre alto e baixo grau -Orientação para biópsia (biópsia metabólicamente dirigida) -Diagnóstico diferencial entre recidiva e radionecrose |
| Cancro da Mama | -Reestadiamento -Diagnóstico de recorrência -Avaliação de resposta à terapêutica |
| Tumores de Origem Desconhecida | -Localização de tumor primário quando metastização histologicamente comprovada e estudos imagiológicos negativos |
| Neurologia |
| Epilepsia Refractária | -Avaliação pré-operatória, para apoio à localização do foco epileptogéneo |
| Cardiologia |
| Doença coronária Grave (3 vasos) com compromisso da função ventricular esquerda | -Diagnóstico de viabilidade pré cirurgia de revascularização, após estudos convencionais inconclusivos, nomeadamente cintigrafia de perfusão do miocárdio |

Embora ainda não disponíveis actualmente na Europa, os estudos PET com Rubídeo-82 também podem estar indicados para avaliação da perfusão miocárdica.

Para todo o uso da 18F-FDG em Oncologia, devem observar-se as seguintes condições:

1. No diagnóstico:

• Quando os resultados obtidos permitirem evitar um procedimento invasivo ou facilitar a localização anatómica para a sua realização.

2. No estadiamento e/ou re-estadiamento:

• Quando permanecem dúvidas sobre o estadiamento, após ter sido completada a avaliação clínica aceite para a situação patológica, incluindo estudo imagiológico completo (ultrassonografia, tomografia computorizada de transmissão e ressonância magnética);

•	Quando se prevê que uma avaliação convencional conduza a resultados insuficientes e o estudo com 18F-FDG tenha potencialidade para substituir um ou mais dos métodos de imagem convencionais.

3. Na avaliação da resposta à terapêutica para determinação volumétrica de massas viáveis.

4. Na radioterapia orientada pela imagem metabólica obtida com estudos PET.

Estão presentemente em avaliação activa, outras aplicações clínicas da Tomografia de Emissão de Positrões, nas seguintes situações:

A.	Em Oncologia:

•	Tumores cerebrais

•	Cancro da mama

•	Carcinoma do pulmão microcítico

•	Cancro do colo do útero

•	Cancro do ovário

•	Cancro pancreático

•	Cancro testicular

•	Sarcoma de partes moles

B.	Em Neurologia:

•	Diagnóstico diferencial de demências, nomeadamente entre Doença de Alzheimer e Demência Fronto-Temporal

•	Défice cognitivo ligeiro

•	Rastreio de Doença de Alzheimer em assintomáticos de risco

# 4. A situação da especialidade a nível internacional

Na União Europeia, a Medicina Nuclear foi reconhecida como especialidade médica autónoma pela Directiva Comunitária de 1989, existindo como tal, em 2000, em 24 dos 26 países europeus, incluindo os não abrangidos pela União Europeia.

Segundo Askienazy, a prática da Medicina Nuclear nos países europeus, em 1991, era a seguinte:

•	Em todos os países da União Europeia era necessário solicitar autorização para abertura de um serviço de Medicina Nuclear, mas só em alguns destes mesmos países é que existia um numerus clausus para as câmaras gama; por exemplo, em França, esse número variava entre 1:150.000 e 1:250.000 habitantes, consoante a região;

•	Em toda a União Europeia, a grande maioria dos serviços encontrava-se em hospitais públicos;

•	O número médio de câmaras gama por departamento era aproximadamente 2;

•	O número de câmaras gama instaladas por milhão de habitante, variava entre 23,2 na Bélgica e 2,4 em Portugal; por exemplo, na Grécia, país com uma economia semelhante à nossa, este número era de 9,9;

•	O número de cintigrafias por cada mil habitantes por ano, variava entre 40,4 e 3,8, correspondendo estes limites, mais uma vez, à Bélgica e a Portugal;

•	O número médio de estudos por câmara gama por ano variava entre 786 na Alemanha e 2310 em Espanha; em Portugal, este mesmo número era de 1739;

•	O preço dos exames, quando fixado pela Segurança Social, variava entre $100 (cintigrafia da tiroideia) e $1.000 (cintigrafia cardíaca);

•	O número de centros PET instalados variava entre 10 na Alemanha e 1 na Holanda; em 1991, não havia nenhum centro PET instalado em Portugal, Irlanda ou Espanha.

Em 1998, em Espanha, a situação já tinha evoluído favoravelmente relativamente aos números anteriormente apresentados:

•	O número médio de câmaras gama instaladas por milhão de habitante, mudou de 4,77 para 5,6, variando entre 2,32 e 10,99;

•	O número médio de cintigrafias por cada mil habitantes por ano, passou de 10,3 para 16,7, oscilando entre 4 e 37;

•	O número médio de estudos por câmara gama por ano mudou de 2310 para 2505, com limites entre 1360 e 3460;

•	O primeiro centro PET, incluindo ciclotrão, foi instalado em Novembro de 1995;

•	No primeiro trimestre de 2004, encontravam-se 26 centros PET instalados e mais 5 com projectos aprovados e em desenvolvimento, traduzindo-se numa relação de equipamentos por milhão de habitante que variava entre 3,4 (Navarra) e 0,5 (País Basco).

Relativamente ao número de câmaras gama, a Associação Europeia de Medicina Nuclear recomenda uma relação de 10 para cada milhão de habitantes, enquanto que, no que diz respeito à tomografia por emissão de positrões, ainda não existe um consenso.

Passando à vertente terapêutica da Medicina Nuclear, em 1993, a situação na Europa era resumidamente a seguinte, segundo o Grupo de Trabalho de Terapêutica com Radionuclídeos da Associação Europeia de Medicina Nuclear:

•	O número médio de camas de isolamento obtido a partir de dados de 18 países que responderam a um inquérito, era igual a 1:285.526 habitantes; variando entre 1:40.000 (Alemanha) e 1:2.857.000 (Turquia);

•	A actividade administrada de Iodo-131 obrigando a isolamento oscilava, nestes mesmos países, entre 40 MBq (1,1 mCi) e 1.110MBq (30mCi).

Neste mesmo trabalho é salientado que o papel da medicina nuclear terapêutica está em expansão, à medida que novos radiofármacos estão a ser desenvolvidos, e novas indicações clínicas estão a surgir, com resultados promissores.

Em estudo recente levado a efeito pela Health Protection Agency do Reino Unido, mostra-se que a utilização da medicina nuclear em vários países revela bastantes assimetrias. Cerca de 670.000 procedimentos de Medicina Nuclear de todos os tipos foram efectuados no SNS do Reino Unido em 2003-2004. Foram ainda realizados mais 10.000 procedimentos no sector privado. Estes valores dão um rácio de 11 procedimentos por 1 000 habitantes, considerados baixos quando comparados com a Suécia (14), Holanda (16), EUA (32), Alemanha (34) e Japão (12) e considerados razoáveis quando comparados com 4 de Portugal, 6 da Irlanda e 10 da Suiça.

Segundo aqueles autores, o Reino Unido tem uma frequência relativamente baixa de procedimentos de Medicina Nuclear por mil habitantes.

Quadro 1. - Comparação Internacional da Frequência de Procedimentos de Medicina Nuclear

| Países | Frequência anual/mil habitantes |
| --- | --- |
|  | Diagnóstico e terapêutica |
| Canadá | 65 |
| Alemanha | 34 |
| USA | 32 |
| Rep. Checa | 28 |
| Países Baixos | 16 |
| Dinamarca | 15 |
| Hungria | 15 |
| Suécia | 14 |
| Rússia | 13 |
| Austrália | 12 |
| Japão | 12 |
| Argentina | 11 |
| Itália | 11 |
| Reino Unido | 11 |
| Finlândia | 10 |
| Suiça | 10 |
| Eslováquia | 9 |
| Nova Zelândia | 8 |
| Taiwan | 7 |
| Irlanda | 6 |
| Ucrânia | 5 |
| Portugal | 4 |
| Bulgária | 3 |
| Roménia | 3 |

Fonte: Hart D & Wall B F (2005): A survey of Nuclear Medicine in the UK in 2003/04

Este estudo mostra ainda as assimetrias que existem no próprio Reino Unido, com valores de 9,46 câmaras gama na Região de Londres, 8,18 no País de Gales, 6,05 na Escócia e 5,45 em Trent, o que dá rácios populacionais no National Health Service (NHS) que oscilam entre 105.696 e 183.350 habitantes por câmara gama, conforme se pode verificar nos gráficos seguintes.

Figura 1. - Distribuição de câmaras gama e respectivos rácios no Reino Unido

Fonte: Hart D & Wall B F (2005): A survey of Nuclear Medicine in the UK in 2003/04

O crescimento exponencial da aplicação clínica da Tomografia por Emissão de Positrões (PET) provocou um acentuado incremento da instalação de Unidades PET nos Estados Unidos da América, Europa e Japão. Após uma época de aplicação desta técnica sobretudo em projectos de investigação científica (anos 70 e 80), seguiu-se, a partir dos anos 90, outra caracterizada pela sua aplicação clínica, sobretudo na área da Oncologia. Tal facto deve-se, entre outros factores, ao reconhecimento das suas enormes vantagens no diagnóstico e na orientação de doentes, quer por parte da comunidade científica médica quer por parte das entidades regulamentadoras dos sistemas de saúde americanos e europeus.

Em 2003, praticamente todos os países da União Europeia possuíam esta tecnologia mas com diferenças significativas entre eles quanto à densidade de equipamentos instalados. Como indicação de valores médios pode dizer-se que, na Bélgica existia 1 tomógrafo PET para 600.000 habitantes, na Alemanha apontava-se o valor de 1 PET para 1.000.000 habitantes. Nos EUA, a densidade de equipamentos instalados era de 1 para 500.000 habitantes. Países como a França e o Reino Unido estavam nitidamente sub-equipados mas encontram-se a fazer um esforço para se equipararem à situação dos seus parceiros comunitários mais desenvolvidos. No caso do Reino Unido e da Holanda tem-se apontado (e usado) o recurso à utilização de unidades móveis com a finalidade de rentabilizar meios. Estamos no entanto em crer que não deve ser esta a primeira opção a tomar, devido aos constrangimentos operacionais e de radioprotecção de uma Unidade PET.

# 5. Situação em Portugal

Em Portugal, as primeiras investigações com radionuclídeos iniciaram-se nos finais dos anos 40, em centros universitários e hospitais de maior diferenciação. A primeira administração terapêutica de Iodo-131 foi efectuada em 1950, no Instituto Português de Oncologia em Lisboa, tendo sido dois anos depois, nesta mesma instituição, inaugurado o primeiro centro clínico de Medicina Nuclear, denominado Laboratório de Radioisótopos Abílio de Rego. Em 1958, surgiu o primeiro scanner linear, no Laboratório de Radioisótopos da Universidade de Coimbra, inaugurado nesse mesmo ano. O Colégio da Especialidade de Medicina Nuclear foi criado, na Ordem dos Médicos Portuguesa, em 1982.

Em 1998, em Portugal, existiam 18 centros de Medicina Nuclear, e, comparativamente a Espanha, a situação era a seguinte:

Figura 2. Número de Câmaras Gama por milhão de habitantes e número de cintigrafias por mil habitantes e por ano

Figura 3. - Número de cintigrafias por câmara gama e por ano.

Figura 4 - Distribuição de valências diagnósticas

a) Em Portugal

b) Em Espanha

Em 2005, em Portugal:

- existem 52 câmaras gamas instaladas, de acordo com a Carta de Equipamentos, representando um rácio de 5,02 por milhão de habitante;

- encontram-se inscritos no Colégio de Especialidade de Medicina Nuclear da Ordem dos Médicos, 47 médicos, representando um rácio de 4,54:milhão de habitante. Em Espanha, em 1998, este mesmo índice variava entre 3,4 e 19,23.

Igualmente em 2005, conhecem-se em Portugal 27 centros clínicos de Medicina Nuclear em actividade, sendo 12 públicos (44%) e 15 privados (56%). No mesmo ano, em Espanha, a relação público: privada é aproximadamente a inversa, ou seja, 60% centros públicos e 40% centros privados.

Recorrendo aos dados anteriormente citados e a um artigo recentemente publicado em 2005 na Revista Espanhola de Medicina Nuclear, a evolução dos centros de Medicina Nuclear nos dois países, de 1998 para 2005, foi aproximadamente a seguinte:

Figura 5. - Evolução dos centros de Medicina Nuclear, de 1998 para 2005, em Portugal e Espanha

Face ao anteriormente exposto depreende-se que, apesar de Portugal ter apresentado crescimento da Medicina Nuclear, os recursos actualmente existentes ainda se encontram longe dos valores recomendados, parecendo ser desejável que se caminhe para 12 a 20 procedimentos de Medicina Nuclear por mil habitantes.

Em Portugal, a Tomografia por Emissão de Positrões, começa a dar os primeiros passos. O primeiro estudo PET foi realizado no Porto, em Outubro de 2002, nas instalações dos HPP-Medicina Molecular, SA. Em 2006, estão em funcionamento 4 Unidades PET: um tomógrafo PET no IPOLFG, e três sistemas PET/CT, localizados, respectivamente, no IPOPFG, nos Hospitais Privados de Portugal (HPP Medicina Molecular, SA) no Porto e nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

De acordo com a carta de Equipamentos da saúde da DGS, encontram-se instalados, nesta data os seguintes equipamentos de medicina nuclear:

Quadro 2. - Centros Assistenciais

| Instituição | Serviço | Local | Total | 1 Det | 2 Det | 2 Det Ded | 3 Det Ded | Coincidência | PET | PET/CT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital de S. João | S Med Nuclear | Porto | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| Hospital de Sto António | S Med Nuclear | Porto | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Instituto Português de Oncologia - Centro do Porto | S Med Nuclear | Porto | 5 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 |
| Hospital Pedro Hispano | S Med Nuclear* | Matosinhos | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Hospital de S. Francisco | S Med Nuclear | Porto | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| CMN |  | Guimarães | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| C.I.M.C. |  | Porto | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| C.I.M.C. |  | Viana do Castelo | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Laboratório de Medicina Molecular, Lda - CIMO | Centro Med Molecular | Braga | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| HPP Medicina Molecular, SA | S Med Molecular | Porto | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Hospitais da Universidade de Coimbra | S Med Nuclear | Coimbra | 8 | 3 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Instituto Português de Oncologia - Centro de Coimbra | S Med Nuclear | Coimbra | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Diaton |  | Coimbra | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Faculdade de Medicina de Coimbra | Lab Radioisótopos | Coimbra | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |
| Imacentro-MN, Lda |  | Coimbra | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Hospital de Santo André | Diaton | Leiria | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Instituto Português de Oncologia – Centro de Lisboa | S Med Nuclear | Lisboa | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| Faculdade de Medicina de Lisboa | Inst Med Nuclear | Lisboa | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| Hospital da Força Aérea | S Med Nuclear | Lisboa | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Hospital de Sta Cruz | S Med Nuclear | Carnaxide | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Atomedical |  | Lisboa | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |
| Imaclear |  | Lisboa | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Instituto do Coração | Cardiologia | Carnaxide | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Quadrantes | S Med Nuclear | Miraflores | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Hospital Garcia de Orta | S Med Nuclear | Almada | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Hospital Particular de Almada | Nuclearmed | Almada | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Hospital Particular do Algarve, SA | Medicina Nuclear | Portimão | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Totais | 56 | 19 | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |

*Serviço encerrado temporariamente

Legenda -Det - nº detectores; Det Ded - Só permitem estudar 1 ou 2 orgãos, habitualmente coração e cérebro

Centros Assistenciais (continuação)

| Instituição | Serviço | Local | Abertura | SNS | Min Def | Min Ed | Privado | CG | PET | PET/CT | Esp. | Int | TDT | Físic | Farm | TSS | Enf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital de S. João | S Med Nuclear | Porto |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 5 |  |  | 1 |  |
| Hospital de Sto António | S Med Nuclear | Porto | 1996 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |
| Instituto Português de Oncologia - Centro do Porto | S Med Nuclear | Porto |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |  | 1 |
| Hospital Pedro Hispano | S Med Nuclear* | Matosinhos | 1997 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Hospital de S. Francisco | S Med Nuclear | Porto |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| CMN |  | Guimarães | 2002 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| C.I.M.C. |  | Porto |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| C.I.M.C. |  | Viana do Castelo | 2002 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Laboratório de Medicina Molecular, Lda. - CIMO | Centro Med Molecular | Braga | 2001 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HPP Medicina Molecular, S.A. | S Med Molecular | Porto | 2002 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 5 |  |  |  |  |
| Hospitais da Universidade de Coimbra | S Med Nuclear | Coimbra |  | 1 |  |  |  | 7 |  | 1 | 9 | 6 | 10 | 1 | 2 |  |  |
| Instituto Português de Oncologia - Centro de Coimbra | S Med Nuclear | Coimbra | 2002 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| Diaton |  | Coimbra |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Faculdade de Medicina de Coimbra | Lab Radioisótopos | Coimbra |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Imacentro-MN, Lda |  | Coimbra | 2004 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospital de Santo André | Diaton | Leiria | 2005 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Instituto Português de Oncologia – Centro de Lisboa | S Med Nuclear | Lisboa |  | 1 |  |  |  | 4 | 1 |  | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 |  | 5 |
| Faculdade de Medicina de Lisboa | Inst Med Nuclear | Lisboa |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Hospital da Força Aérea | S Med Nuclear | Lisboa |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Hospital de Sta Cruz | S Med Nuclear | Carnaxide |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| Atomedical |  | Lisboa |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |  |  | 1 |
| Imaclear |  | Lisboa | 1998 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Instituto do Coração | Cardiologia | Carnaxide |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Quadrantes | S Med Nuclear | Miraflores | 2002 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Hospital Garcia de Orta | S Med Nuclear | Almada | 1997 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 2 | 4 |  | 1 |  | 2 |
| Hospital Particular de Almada | NuclearMed | Almada | 2000 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| Hospital Particular do Algarve, SA | Medicina Nuclear | Portimão | 2003 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Totais | 9 | 1 | 2 | 15 | 52 | 1 | 3 | 46 | 17 | 85 | 6 | 7 | 1 | 12 |
| *Serviço encerrado temporariamente |  |  | Nº Total de Serviços | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nº Profissionais/CG | 0,88 | 0,33 | 1,63 | 0,12 | 0,13 |  | 0,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Profissionais/Centro | 1,70 | 1,89 | 3,15 | 0,22 | 0,26 |  | 0,44 |
| Nº Médio Câmara Gama/Centro | 1,93 |  |  |  |  |  |  |
| Nº Médio de Profissionais/Equipamento | 0,82 | 0,30 | 1,52 | 0,11 | 0,13 |  |  |
| Nº Médio de CG/Milhão hab (Censos 2001) | 5,02 |  |  |  |  |  |  |

Quadro 3.- Centros de Investigação ou Ensino

| Instituição | Serviço | Local | SNS | Min CT | Min Ed | Privado | CG | Esp. | Int | TDT | Físic | Farm | TSS | Enf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTeSP | Curso de Medicina Nuclear | Porto |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| IBILI-Faculdade de Medicina de Coimbra | Departamento de Biofísica | Coimbra |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
| Departamento de Física | IBEB - Faculdade de Ciências de Lisboa | Lisboa |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTeSL | Curso de Medicina Nuclear | Lisboa |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Tagus-LIP |  | Oeiras |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituto Tecnológico e Nuclear | Sector de Radioisótopos | Lisboa |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Totais |  | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  | 4 | 2 | 1 |  |  |
| Notas - | Em todas as rubricas de recursos humanos, só foram contabilizados os profissionais a tempo completo nas instituições |  |
| - | Nas rúbricas Méd. Esp. (Esp), Méd. Int (Int) e Técn. Diagnóstico (TDT) só se contabilizaram os profissionais com titulação ou a receber formação específica em Medicina Nuclear |
| - | TSS - outros profissionais – H. S.João-Eng. Química |

# 6. Recomendações futuras

## 6.1. Medicina Nuclear convencional

De acordo com o expresso anteriormente parece desejável que se caminhe para valores entre 12 a 20 cintigrafias/1.000 habitantes/ano. Por outro lado, sabe-se que uma câmara gama em regime horário normal (entre as 9 e as 17 horas) se encontra bem rentabilizada quando executa, pelo menos, 2.500 exames/ano.

### 6.1.1. Modelo organizativo

De acordo com o exposto até ao momento, considera-se idealmente que 300.000 habitantes necessitariam entre 3.600 e 6.000 estudos cintigráficos/ano, ou seja, de 2 câmaras gama, com os seguintes recursos humanos por cada jornada de trabalho de 8 horas diárias:

1 a 2 médicos especialistas em medicina nuclear

2 a 3 técnicos de diagnóstico e terapêutica de medicina nuclear

No caso de integrar instalações de radiofarmácia, deverá ainda dispor de mais 1 ou 2 técnicos de diagnóstico e terapêutica e terá que contar com a colaboração de 1 farmacêutico, preferencialmente com formação em Radiofarmácia.

Em relação aos recursos humanos no âmbito da Física, deverá ser estimulada a criação de Unidades de Física Médica no âmbito hospitalar. Os profissionais nelas integrados, deverão exercer actividade no Serviço de Medicina Nuclear em regime de consultadoria ou horário parcial, de acordo com as necessidades destes, ficando disponíveis para colaborar com outros serviços do Hospital ou outras instituições de menor dimensão que também necessitem de apoio desta área de especialização, desde que garantido o funcionamento adequado de todas as instalações.

Em relação ao pessoal de enfermagem, estima-se como ideal 1 a 2 elementos por jornada de trabalho de 8 horas diárias, podendo ser partilhado com outros Serviços do Hospital, desde que lhes seja dada formação adequada em manipulação de radionuclídeos e protecção contra radiações.

Um Serviço de Medicina Nuclear com estas características e recursos humanos, tem condições para realizar, além de toda a actividade diagnóstica, toda a área de terapêutica em regime de ambulatório. Dos seus recursos humanos, um terá obrigatoriamente que ser nomeado responsável pela protecção radiológica.

No caso do Serviço desenvolver terapêuticas em regime de internamento, é necessária disponibilidade permanente de um médico especialista em Medicina Nuclear e de um físico com experiência em protecção contra radiações, pelo menos em regime de prevenção.

### 6.1.2. Implementação do Modelo Organizativo

Tendo em conta que a utilização actual da medicina nuclear se reparte, em média, 40% para cardiologia, 40% para oncologia e 20% para outras, sobretudo pediatria, é opinião unânime dos peritos consultados que a especialidade de medicina nuclear deverá existir em todos os hospitais gerais (públicos ou privados) que cumpram, pelo menos, duas das seguintes condições:

•	Cumprir os requisitos previstos para integrar a rede de referenciação de oncologia, pelo menos como plataforma C

•	Cumprir os requisitos previstos para integrar a rede de referenciação de intervenção cardiológica com um serviço de cardiologia

•	Cumprir os requisitos previstos para integrar a rede de materno-infantil

Esta orientação está de acordo com o atrás já referido, onde se verifica que em toda a União Europeia, a grande maioria dos serviços se encontra em hospitais públicos.

Nos hospitais especializados, a implementação de serviços de Medicina Nuclear deverá ser analisada de acordo com as especialidades aí representadas, obrigando a uma articulação com outras unidades hospitalares na mesma área de atracção geográfica.

No caso dos hospitais integrando a rede de Oncologia na Plataforma B, os respectivos Serviços de Medicina Nuclear deverão dispor de Unidades para Terapêutica de Internamento, recomendando-se nesta data 1 cama para 40 000 habitantes.

O desenvolvimento dos Serviços de Medicina Nuclear nos hospitais públicos poderá assumir o regime de “outsoursing” ou parceria, caso a instituição entenda ser este o modelo mais adequado. Se a opção for pela alternativa da parceria, esta deverá ter autorização prévia do Ministério da Saúde.

Quando a nível do distrito, a rede hospitalar, pública ou privada não satisfizer as necessidades da população, até 20 exames/1.000 habitantes e esteja rentabilizada/esgotada a capacidade instalada, poderá ser autorizada a instalação de equipamentos adicionais fora das instituições hospitalares. Estas recomendações poderão ser objecto de consideração à luz do nº 2 da Resolução do Conselho de Ministros nº 61/95, de 8 de Junho, em vigor, enquanto esta não for revista.

### 6.1.3. Instalações e equipamentos

Em relação a equipamentos de imagem, deverão ser utilizadas preferencialmente câmaras gama de dois detectores, dado permitirem, para alguns exames, tempos de realização menores e, como tal, com maior rentabilização dos recursos e conforto para o doente.

Para gestão e rentabilização mais adequada de recursos, nomeadamente instalações, radiofármacos e pessoal, considera-se como instalação mínima desejável, um Serviço com duas câmaras gama, o qual deverá desenvolver também terapia, pelo menos em regime ambulatório. A instalação da segunda câmara gama deve contudo ser protelada para quando a primeira já estiver adequadamente rentabilizada.

Um Serviço de Medicina Nuclear, para além de espaços físicos dedicados, de acordo com a legislação nacional (ver Decreto-Lei nº 243/1986, Decreto-Lei nº 180/2002, e Manual de Boas Práticas de Medicina Nuclear), deverá ainda incluir salas de consulta/observação de pacientes e salas para interpretação de exames e elaboração de relatórios.

As restantes áreas serão as habitualmente previstas em qualquer serviço clínico, ou seja, recepção, gabinetes de trabalho e/ou sala (s) de reuniões, assim como espaços onde seja possível ingestão de pequenas refeições e curtos descansos (copa), uma vez que a grande maioria dos procedimentos são lentos e obrigam à presença física na instalação por longos períodos de tempo.

Se a instalação proceder a terapêuticas em regime de hospital de dia, deverá integrar instalações apropriadas para tal.

No que diz respeito a terapêuticas de internamento, para melhor gestão de recursos, nomeadamente de pessoal de enfermagem, desaconselha-se que estas sejam integradas nas instalações previstas para diagnóstico e terapêutica ambulatória. As enfermarias de Medicina Nuclear, ainda que obedecendo a todos os requisitos de radioprotecção, deverão ser na proximidade de outras Unidades de Internamento, para permitir a optimização de recursos humanos.

## 6.2. Tomografia de Emissão de Positrões

### 6.2.1. Modelo organizativo

De acordo com dados epidemiológicos estima-se que em Portugal, nesta data, serão necessários cerca de 15.000 estudos PET por ano para diagnóstico e estadiamento oncológico. Admitindo que sejam feitos seis exames por dia e que se trabalhe durante duzentos e cinquenta dias por ano, cada equipamento fará 1.500 exames no mesmo período. Assim, estima-se que o País, incluindo Açores e Madeira, necessitará de cerca de dez tomógrafos PET, os quais deverão estar distribuídos de modo a favorecer a acessibilidade das populações. Esta situação traduz-se na existência de 1 Unidade PET por cada 1.000.000 de habitantes, hipótese que parece merecer uma opinião consensual quanto ao número mínimo de equipamentos recomendado como necessário para satisfazer as carências assistenciais, à luz dos conhecimentos actuais.

De entre os equipamentos actualmente disponíveis no mercado, considera-se que:

•	Já não faz sentido a utilização de câmara gama convencional adaptada ou que contenha cristal de detecção de NaI(Tl) adaptado à detecção de fotões de aniquilação;

•	Não faz sentido a utilização de tomógrafos PET de anéis parciais ou anéis completos de cristais grandes.

Como cada ciclotrão poderá dar resposta a, pelo menos, três a cinco serviços que façam seis exames por dia, estima-se que as necessidades actuais do País serão de dois ciclotrões. Tendo em conta que esta tecnologia é muito recente e que é previsível que as indicações possam a vir a evoluir, nomeadamente na vertente conjunta com a radioterapia, reconhece-se que estas estimativas devam ser revistas dentro dos próximos cinco anos.

### 6.2.2. Implementação do modelo organizativo

A Tomografia por Emissão de Positrões é uma técnica própria da Medicina Nuclear. A sua realização e a interpretação dos seus resultados deverão ser da responsabilidade de médicos especialistas em Medicina Nuclear. No entanto, apesar das suas semelhanças com a medicina nuclear convencional, esta técnica obriga ainda a treino e formação específicos adicionais. A tecnologia PET implica também o recurso a Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, bem como a Físicos e a Farmacêuticos com formação adequada neste campo.

Para cada Unidade PET equipada com um Tomógrafo, serão necessários 1 a 2 médicos especialistas de Medicina Nuclear e 2 técnicos de diagnóstico e terapêutica de Medicina Nuclear, em regime de partilha de funções com as da Unidade de Medicina Nuclear convencional.

# 7. Protecção Radiológica

Em todas as instalações de Medicina Nuclear e da responsabilidade das mesmas, deverá ser estabelecido, implementado e documentado um programa de Protecção Radiológica, da responsabilidade das entidades instaladora e proprietária. Deste programa deverá constar pelo menos:

## 7.1. Autorização

De acordo com o art.º 8º do D.L. nº 165/2002, de 17 de Julho, é obrigatório a autorização prévia para a utilização de fontes radioactivas. Compete à Direcção-Geral da Saúde conceder a autorização de práticas e o licenciamento de instalações e equipamentos, devendo estipular um prazo máximo para a conclusão dos trabalhos, o qual não deve exceder os 2 anos, findos os quais as autorizações concedidas deviam caducar.

## 7.2. Responsabilidades da instalação licenciada

A entidade licenciada deve ser responsável pela segurança radiológica e pela segurança das fontes de radiação e deve apenas efectuar as actividades permitidas pelas condições e limitações descritas na licença.

A entidade licenciada deve:

- Preparar e implementar um programa de protecção radiológica que inclua o estabelecimento de políticas, procedimentos e regras para a manutenção da segurança e utilização de fontes e a protecção dos trabalhadores e outras pessoas.

- Indicar um ou mais funcionários da protecção radiológica para supervisionar a implementação do programa de protecção radiológica e providenciar que estes funcionários tenham a autoridade e recursos adequados.

- Consultar e indicar peritos qualificados se necessário.

- Fornecer aos trabalhadores dosimetria individual e vigilância médica apropriada.

- Assegurar que o equipamento é apropriado e tem a adequada manutenção.

- Assegurar e manter a informação adequada da monitorização do local de trabalho.

- Manter planos de emergência para os acidentes e incidentes previsíveis.

## 7.3. Requisitos para a protecção radiológica

A entidade licenciada deve estabelecer controlos físicos e procedimentos administrativos para prevenção de danos, roubo, perda ou remoção não autorizada de fontes de radiação. Estes controlos e procedimentos devem também impedir a entrada de pessoas não autorizadas em armazéns de fontes de radiação.

Ninguém deve ser exposto a doses de radiação acima dos limites estabelecidos pelos regulamentos nacionais. A protecção e segurança dos trabalhadores e do público deve ser de modo a que o valor das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de exposições potenciais (resultantes de acidentes) são mantidas tão baixo quanto razoavelmente possível (ALARA – As Low As Reasonably Achievable).

## 7.4. Objectivo do programa de protecção radiológica

O objectivo do programa deve ser claro, incluindo os seguintes elementos:

- A entidade licenciada compromete-se a realizar o trabalho de modo seguro, minimizando o risco dos seus próprios trabalhadores assim como de todas as outras pessoas que possam estar em risco devido ao trabalho em curso.

- A entidade tomará as medidas necessárias para que a exposição dos seus trabalhadores e de outras pessoas seja tão baixa quanto razoavelmente possível e abaixo dos limites de dose estabelecidos pelos regulamentos nacionais.

- Em particular a entidade tomará providências de modo a garantir a segurança física das fontes de radiação e minimizar o risco de pessoas não relacionadas com o trabalho.

- A entidade tomará as medidas necessárias para cumprir os regulamentos nacionais assim como os regulamentos locais e assegurará que se efectuarão todos os testes, inspecções e registos de modo a permitir a demonstração do cumprimento desses regulamentos.

## 7.5. Deveres e responsabilidades

A entidade licenciada terá a responsabilidade global da protecção e segurança radiológica. As responsabilidades individuais, incluindo o nível da administração, para a protecção e segurança radiológica, devem ser claramente identificadas e cada indivíduo deve ser devidamente treinado e qualificado.

## 7.6. Responsável pela protecção radiológica

A entidade deve indicar, de acordo com a correspondente legislação em vigor, pelo menos um responsável pela protecção radiológica (RPR), cujas funções e responsabilidades devem ser bem definidas e documentadas. O RPR deve ter a autoridade necessária na organização da entidade licenciada de modo a assegurar a comunicação efectiva entre os operadores dos equipamentos e a administração, assim como exercer a supervisão efectiva do trabalho de modo a garantir que a entidade cumpre com os requisitos da licença. O RPR deve ter a autoridade para ordenar a interrupção do trabalho que não esteja a ser realizado de um modo seguro. O estatuto e autoridade do RPR são vitais e devem ser adequadamente estabelecidos pela administração da entidade licenciada.

Os deveres do responsável pela protecção radiológica incluem os seguintes itens:

- Supervisionar o trabalho com o empenhamento necessário de modo a garantir o cumprimento de regras locais, assim como das condições de licenciamento.

- Participar na formação dos trabalhadores.

- Assegurar que os equipamentos são utilizados apenas por operadores com formação adequada, incluindo procedimentos de emergência.

- Planear e rever procedimentos administrativos que definam os meios de cumprimento com os regulamentos.

- Planear e rever procedimentos operacionais, incluindo regras locais de modo a garantir que as exposições sejam tão baixas quanto razoavelmente possível.

- Assegurar que existem manuais do equipamento e que são devidamente compreendidos pelos operadores (com tradução sempre que necessário).

- Preparar a avaliação de danos e planear planos de emergência.

- Garantir a manutenção de controlos de engenharia e outros equipamentos destinados à protecção de pessoas contra os perigos da radiação ionizante.

- Identificar as áreas controladas e estabelecimentos das salvaguardas necessárias para o controlo do acesso dessas áreas.

- Organizar e supervisionar a utilização de dosímetros individuais e assegurar-se que os registos de dose são mantidos.

- Assegurar que existe uma monitorização adequada dos locais de trabalho de modo a prevenir exposições desnecessárias e a demonstrar o cumprimento dos regulamentos nacionais e condições de licenciamento.

- Investigar acidentes, incluindo exposições anormalmente altas em trabalhos de rotina, propondo e implementando acções de remediação e medidas de prevenção de acidentes.

- Determinar requisitos adicionais para protecção de qualquer mulher funcionária envolvida no trabalho com radiações ionizantes que está ou possa estar grávida.

- Manter um inventário do material radioactivo (registo de fontes).

- Realizar auditorias periódicas dos aspectos de segurança radiológica do trabalho com fontes de radiação.

- Identificar situações em que deve ser consultado um perito qualificado.

Nos casos em que forem indicados mais do que um RPR, a estrutura, deveres e responsabilidades de cada um devem ser bem definidas. Neste caso, a entidade licenciada deve indicar qual dos RPR tem a responsabilidade global da protecção radiológica. As autoridades licenciadora e fiscalizadora devem ter conhecimento destas nomeações.

## 7.7. O trabalhador profissionalmente exposto às radiações

A responsabilidade diária do trabalho é do seu executante. Além de se proteger a si próprio, o trabalhador deve permanecer vigilante de modo a garantir a segurança dos seus colegas de trabalho, de outros trabalhadores não relacionados directamente com o trabalho e do público em geral. Os seus deveres e responsabilidades incluem o seguinte:

- Ter a noção dos riscos associados com a radiação e tomar medidas necessárias para se proteger a si e aos outros.

- Supervisionar qualquer assistente que trabalhe com ele.

- Realizar apenas o trabalho para que recebeu formação e treino e procurar a assistência do RPR se estiver inseguro acerca da segurança de qualquer trabalho.

- Compreender o funcionamento dos equipamentos (incluindo o equipamento de segurança) que esteja a utilizar. Utilizar o equipamento correctamente.

- Seguir, sem excepção, os procedimentos escritos e as regras locais fornecidas.

- Utilizar sempre o seu dosímetro pessoal quando manipular ou utilizar o equipamento.

- Assegurar-se que tem todo o equipamento necessário para a utilização do equipamento (incluindo o equipamento de emergência).

- Não realizar qualquer trabalho com fontes de radiação se o equipamento tem defeitos ou não teve a adequada manutenção de acordo com os procedimentos estabelecidos.

- Relatar todo e qualquer defeito com o equipamento ao RPR.

- Actuar prontamente e correctamente no caso de uma emergência, de acordo com o plano de emergência.

## 7.8. Peritos qualificados

As entidades licenciadas devem assegurar-se de que os peritos qualificados que consultam sejam devidamente qualificados (por exemplo, pela experiência no sector) ou estejam devidamente autorizados (ou reconhecidos) a exercer a actividade pela entidade licenciadora.

Sempre que a entidade licenciada consulte um perito qualificado, deve designá-lo por escrito e os termos dessa designação devem definir o objectivo da consultadoria ou serviços que o perito desempenhará. Devem permitir a acesso do perito às instalações e ao trabalho a efectuar.

O perito deverá ter acesso a todas as pessoas de todos os níveis da organização da entidade licenciada, incluindo a administração e o RPR.

O dever do perito qualificado é fornecer aconselhamento sobre a protecção radiológica assim como os requisitos sobre a regulamentação. O perito deve certificar-se que os seus conselhos têm por base princípios de protecção aceites e apropriados para as necessidades da entidade. Os conselhos devem ser consistentes com regulamentos nacionais e internacionais de forma clara e, sempre que possível, devem ser fornecidos em forma de relatório escrito.

## 7.9. Formação

Um aspecto essencial do programa de protecção radiológica é a formação adequada das pessoas envolvidas no exercício profissional com radiações ionizantes. Esta formação deve considerar vários aspectos:

- Conhecimentos genéricos de base.

- Formação específica nas técnicas utilizadas.

- Formação especializada em protecção radiológica para RPR e operadores do equipamento.

- Treino no local de trabalho acerca dos requisitos e técnicas em protecção radiológica incluindo procedimentos de emergência.

A formação de qualquer indivíduo deve ser efectuada antes de iniciar qualquer trabalho com radiações ionizantes.

A autoridade licenciadora poderá ter que certificar o responsável pela protecção radiológica (RPR) e os operadores do equipamento. A autoridade licenciadora ou a autoridade fiscalizadora deverão assegurar-se que o RPR e os operadores do equipamento estão familiarizados com o seguinte:

- As condições e limitações do licenciamento da entidade.

- O programa interno de protecção radiológica.

- A operação e manutenção dos equipamentos utilizados.

- Os riscos de utilização dos equipamentos.

- Regras e procedimentos adoptados.

- Os procedimentos detalhados a executar em situações de emergência, para as quais deve existir treino em condições realistas.

## 7.10. Auditoria

A entidade licenciada deverá organizar avaliações de segurança suplementares (também designadas inspecções internas ou auditorias internas) com uma frequência regular durante as operações normais de modo a garantir que o programa de protecção está a ser implementado correctamente. O RPR deve participar nestas avaliações de segurança. Contudo, é importante existir um elemento independente nestas situações, pelo que é desejável o envolvimento de um perito qualificado ou um outro responsável da entidade.

A entidade deverá especificar o seguinte:

- Quem é o responsável pela organização destas auditorias.

- A periodicidade destas auditorias (por exemplo, uma inspecção anual).

- A pessoa encarregue de preparar o relatório da auditoria e efectuar recomendações.

- A pessoa a quem se destina o relatório (por exemplo o administrador).

- As pessoas responsáveis pela implementação das acções correctivas.

# 8. Indicadores de Qualidade

Todas as instalações têm obrigatoriamente que respeitar a legislação nacional, nomeadamente o Decreto-Lei nº 180/2002, assim como implementarem os princípios defendidos nas Directivas EURATOM em vigor, com especial referência às Directivas 97/43 e 96/29.

Os princípios gerais de Qualidade a que devem obedecer estão definidos no Manual de Boas Práticas de Medicina Nuclear.

Adicionalmente e em conformidade com o trabalho desenvolvido no âmbito de Acreditação de Serviços de Medicina Nuclear, por sociedades científicas e grupos de trabalho de referência, como sejam a British Nuclear Medicine Society (BNMS), European Association of Nuclear Medicine (EANM) e Intersocietal Commission for the Accreditation of Nuclear Medicine Laboratories (ICANL), propõem-se os seguintes indicadores de qualidade:

## 8.1. Recursos Humanos

a) Quadro de Pessoal em exercício de funções, com referência a data de nascimento, habilitações académicas e profissionais, anos de exercício em Medicina Nuclear e carga horária praticada na instalação.

b) Indicação de Director Médico.

c) Indicação de Responsáveis Técnicos: Técnico Coordenador, Assessores em Física e em Radiofarmácia.

d) Plano de formação continuada para todos os profissionais.

e) Sistema implementado para avaliação de desempenho.

Considera-se que:

• É inaceitável o exercício de funções por pessoal não legalmente habilitado para as exercer;

• É recomendável que todo o pessoal cumpra um plano de formação que contemple, pelo menos, 15 horas de formação categórica, ou seja, cursos acreditados e com avaliação, por cada triénio.

## 8.2. Actividade Clínica

a) Existência de um Manual de Protocolos Clínicos

b) Número anual de procedimentos clínicos

c) Normas referentes a emissão de relatórios clínicos: princípios gerais e demora média

d) Normas referentes a gravidez e aleitamento, quer para os profissionais quer para os doentes

Considera-se que:

• É recomendável que os Procedimentos Clínicos sejam revistos no máximo de três em três anos e que estejam de acordo com Guidelines publicadas;

• No caso de uma das valências desenvolvidas ser procedimentos em câmara gama, seja recomendável um mínimo de 600 exames anuais, número abaixo do qual dificilmente está assegurada a proficiência da equipa;

• É recomendável que esteja desenvolvido um sistema de aferição de demora média na emissão de relatórios; esta mesma demora média será óptima se não exceder 2 dias úteis;

• É inaceitável a emissão e assinatura de relatórios clínicos por pessoal não médico e não legalmente habilitado para o fazer, ou seja, não especialista em Medicina Nuclear;

• É inaceitável que não exista sinalização referente a gravidez e aleitamento, conforme recomendações da Directiva EURATOM 97/43.

## 8.3. Protecção contra Radiações

Devem ser estabelecidas e mantidas competências técnicas e de gestão relativamente à segurança radiológica de modo a manter níveis de qualidade satisfatórios.

A segurança deve ser alcançada e mantida através de um sistema de gestão eficaz. Este sistema deve integrar todos os elementos de gestão de tal modo que os requisitos de segurança sejam estabelecidos e aplicados em coerência com outros requisitos, incluindo o desempenho humano, a qualidade e segurança não radiológica, de tal modo que a segurança radiológica não seja comprometida devido a outros requisitos ou exigências. O sistema de gestão deve assegurar a promoção da cultura de segurança, a avaliação regular do desempenho da segurança e a aplicação dos ensinamentos da experiência.

A cultura de segurança que rege as atitudes e comportamentos em relação à segurança de todos, organizações e indivíduos, deve ser integrada no sistema de qualidade. A cultura de segurança inclui:

- O compromisso individual e colectivo com a segurança da parte dos profissionais de protecção, da gestão e dos indivíduos a todos os níveis.

- Responsabilidade de organizações e indivíduos a todos os níveis para a segurança.

- Medidas para encorajar uma atitude de questionar e aprender acerca das questões de segurança.

A avaliação de segurança envolve a análise sistemática das operações normais e seus efeitos, acerca dos modos em que podem ocorrer falhas e das consequências dessas falhas. As avaliações de segurança incluem as medidas de segurança necessárias para controlar os perigos, e o planeamento e a engenharia dos aspectos de segurança são avaliados para demonstrar que eles cumprem satisfatoriamente as funções de segurança exigidas.

O processo de avaliação de segurança de instalações e actividades é repetido no todo ou se necessário em partes periodicamente de modo a ter em consideração circunstâncias alteradoras (por exemplo novos regulamentos ou novos desenvolvimentos técnicos e científicos), o feedback da experiência na operação, modificações e envelhecimento da instalação. Para operações que se prologuem no tempo, as avaliações devem ser revistas e repetidas conforme for necessário.

Apesar de todas as medidas tomadas, os acidentes podem ocorrer. Os antecedentes do acidente devem ser identificados e analisados, devendo ser tomadas medidas para prevenir repetição de acidentes. O feedback da experiência do operador das instalações e actividades – e sempre que relevante, de quem mais for necessário – é a chave para melhorar a segurança. Devem ser iniciados processos para o feedback e análise da experiência da operação, incluindo os acontecimentos iniciais, precursores, falhas, acidentes e acções não autorizadas, de modo a que os ensinamentos possam ser partilhados.

## 8.4. Controlo de Qualidade de Equipamentos

a) Calibrador de doses

b) Isolador para manipulação de radiofármacos

c) Câmara gama

d) Tomógrafo para emissores de positrões

e) Sondas

f) Sistemas automáticos de preparação de doses

Todos os equipamentos referidos têm que ser objecto de normas específicas de controlo de qualidade, com periodicidade claramente definida para os diferentes testes. Todos os resultados obtidos têm que ficar obrigatoriamente registados em formulários desenvolvidos para tal e que assegurem estar a ser cumpridos os parâmetros de aceitação legalmente definidos para estes mesmos equipamentos.

Os valores dos parâmetros obtidos aquando dos testes de aceitação dos equipamentos deverão ser avaliados periodicamente, mediante a adopção de programas adequados de garantia de qualidade.

Os programas de garantia de qualidade devem ser colocados em prática tendo em conta as recomendações específicas do (s) fabricante (s) do (s) equipamento (s) e o disposto em documentos de referência referidos em seguida.

Os Programas de Controlo de Qualidade dos equipamentos de imagem deverão incluir obrigatoriamente as seguintes verificações:

a.	Verificação diária da uniformidade de detecção.

b.	Verificação pelo menos mensal da uniformidade de imagem (recorrendo a um fantôma de avaliação da uniformidade em tomografia).

d.	Verificação diária das comunicações entre os sistemas de Tomografia Computorizada (CT) e os sistemas de Medicina Nuclear (PET ou SPET, se aplicável).

e.	Todos os parâmetros de controlo de qualidade aplicáveis a sistemas CT.

Documentos de referência

Todas as informações prestadas pelos fabricantes bem como as avaliações e critérios mínimos de desempenho deverão ter em conta os métodos de avaliação dispostos nos seguintes documentos:

a. NEMA Standards Publication NU 1-2001 (Performance Measurements of Scintillation Cameras)

b. NEMA Standards Publication NU 2-2001 (Performance Measurements of Positron Emission Tomographs), desde que os cristais de detecção não possuam radioactividade intrínseca.

c. Adaptações às Normas referidas em b. (em particular as constantes em Charles C. Watson et al, “NEMA NU 2 Performance Tests for Scanners with Intrinsic radioactivity”. J Nucl Med 2004; 45:822-826), se o sistema de detecção possuir cristais contendo o elemento Lutécio (por exemplo LSO).

d. Adicionalmente, o indicado nos pontos A, B e D do Anexo IV do Decreto-Lei nº 180/2002 de 8 de Agosto, relativo a parâmetros e critérios para diagnóstico radiográfico.

## 8.5. Gestão de Risco

a)Risco clínico

b)Outros riscos

Considera-se que:

• É recomendável que todo o pessoal médico, de enfermagem e técnico de diagnóstico e terapêutica deva ter certificação em Suporte Básico de Vida;

• No caso de se proceder a exames com risco clínico elevado, parte dos profissionais envolvidos deverá igualmente estar certificado para Suporte Avançado de Vida, ou, pelo menos, Suporte Imediato de Vida;

• O equipamento de emergência médica, nomeadamente o desfibrilhador, deve ser verificado diariamente;

• Tem que estar implementada Norma de Registo de erros na administração de radiofármacos;

• Tem que haver registo rigoroso de todos os possíveis efeitos adversos;

• Todo o equipamento existente na instalação tem que ser periodicamente verificado em termos de segurança eléctrica e mecânica;

• A instalação deve ser objecto, periodicamente, de uma avaliação de riscos e plano de acção respectivo;

• Devem estar claramente definidas Normas gerais em caso de incêndio;

• Devem estar desenvolvidos Planos de Contingência.

## 8.6. Implementação de Normas

a) Revisão periódica de normas

b) Não conformidade

Considera-se que todos os procedimentos devem estar devidamente documentados em formato de normas e registos da observância das mesmas. Neste sentido, é igualmente fundamental que contemplem o caso de não conformidade com as Normas da Instalação.

Recomenda-se a seguinte periodicidade de revisão de Normas:

• Referentes a Protecção contra Radiações, Controlo de Qualidade de Equipamentos e Avaliação de Riscos – revisão anual;

• Todas as restantes: revisão de três em três anos.

## 8.7. Auditorias

Deverão ser incentivados Programas de Avaliação de Qualidade, nomeadamente referentes a:

• Satisfação do doente

• Satisfação do médico prescritor

• Satisfação do pessoal

Obedecendo a uma política de melhoria contínua de qualidade, deverão ser feitas inspecções internas periódicas aos registos da Instalação, nos seus diferentes sectores de actividade, com especial incidência em radiofarmácia, controlo de qualidade, protecção contra radiações, gestão de risco, formação continuada e inquéritos de satisfação.

# Ficha de avaliação de serviços

(A realizar em 31 de Dezembro de cada ano e a ser enviado para a ARS e DGS/DSP)

Nº. de câmaras gama instaladas

Nº. de médicos de medicina nuclear em tempo completo ou parcial

Nº. de técnicos de medicina nuclear em tempo completo ou parcial

Nº. de físicos e  de farmacêuticos em tempo completo ou parcial

Nº. de exames convencionais efectuados (em oncologia, cardiologia, pediatria, outros)

Nº. de câmaras operacionais

Nº. de exames PET efectuados (oncologia, cardiologia, neurologia, outros)

Tempo de espera em 31 de Dezembro, para exames de oncologia, cardiologia, pediatria

Nº. de reclamações

Nº. de exames realizados

Exames com dissonâncias encontradas nos relatórios (Nº de pedidos de 2ª opinião)

10% de todos os exames efectuados (enviados a 2º. relator de outro serviço)

# Bibliografia

1. Askienazy S. The Practice of Nuclear Medicine in Common Market Countries. Seminars Nucl Med 1993; XXIII: 67-72

2. J O des Communautés Européennes nº L 1/372 de 3/1/94

3. Schelbert HR., Hoh CK., Royal HD et al. Procedure Guideline for Tumor Imaging Using Fluorine-18-FDG. J Nucl Med 1998; 39: 1302-1305

4. Pedroso de Lima JM. Centros de Medicina Nuclear – Estado actual e necessidades futuras. Jornal Oficial do VII Congresso Nacional de Medicina Nuclear. 1998

5. Hoefnagel CA et al. Radionuclide therapy practice and facilities in Europe. Eur J Nucl Med. 1999; 26: 277-282

6. Chianelli M. Nuclear Medicine in the developing countries: is there a role?. Eur J Nucl Med. 2000; 27: 751-752

7. Becker W. How Will We Teach and Practice Nuclear Medicine in the Next Decade in Europe? Seminars Nucl Med 2000; XXX: 214-219

8. Martin-Comin J et al. Practice of Nuclear Medicine in Spain. Eur J Nucl Med. 2001; 28: 105-112

9. NEMA Standards Publication NU 1-2001: Performance Measurements of Scintillation Cameras. National Electric Manufacturers Association; Washignton DC, 2001

10. NEMA Standards Publication NU 2-2001: Performance Measurements of Positron Emission Tomographs. National Electric Manufacturers Association; Washignton DC, 2001

11. IAEA – Recomendações Outubro 2001.

12. Report of the review of Positron Emission Tomograhy - Department of Health and Aged Care – Australia 2001.

13. Carreras Delgado JL. La tutela de la PET. Rev. Esp. Med. Nuclear. 2002; 21 (5): 329-332

14. Daube-Witherspoon ME. et al. PET Performance Measurements using the NEMA NU 2-2001 Standard. J Nucl Med. 2002; 43:1398-1409

15. The History of Nuclear Medicine in Europe. In the Individual European Countries. In: History of Nuclear Medicine in Europe. Edts Schicha H et al. Schattauer Gmbh. 2003

16. Physiscs in Nuclear Medicine. 3rd Edition. Eds. Cherry SR, Sorenson JA and Phelps ME. Saunders. 2003

17. Jarritt PH et al. Audit of nuclear medicine scientific and technical standards. Nucl Med Commun. 2004; 25: 771-775

18. Syllabus for postgraduate specialisation in Nuclear Medicine. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2004; 31: BP5-BP6

19. Watson CC et al. NEMA NU-2 Performance Tests for Scanners with Intrinsic radioactivity. J Nucl Med. 2004; 45:822-826

20. Valentino B et al. Performance evaluation of the new whole-body PET/CT scanner: Discovery ST. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2004; 31: 867-881

21. NEMA Standards Publication NU 3-2004: Performance Measurements and Quality Control Guidelines for Non-imaging Intra-operative Gamma Probes. National Electric Manufacturers Association; Washignton DC, 2004

22. Apontamentos do V Curso Teórico-Prático de PET – Universidad de Navarra (Pamplona) – 2004

23. Cabrera A. Estado actual de la Tomografía por Emisión de Positrones en España. Resultados de una encuesta. Rev Esp Med Nucl. 2005; 24: 136-142

24. Applying Radiation Safety Standards in Nuclear Medicine. Safety Reports Series Nº 40. AIEA. 2005.

25. Commonwealth Review of Positron Emission Tomography: Findings and recommendations (Austrália)

26. Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine – Technical Standards Subcommitee – Interim Recommendations for PET Accreditation (Technical Aspects).

27. Essentials and Standards for Nuclear Medicine Accreditation. The Intersocietal Commission for the Accreditation of Nuclear Medicine Laboratories (ICANL) http://www.icanl.org/icanl/pdfs/ICANL_NucMedStandards5-03.pdf

28. Guidelines on Current Good Radiopharmacy Practices (cGRPP) for kit-based Radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine http://www.eanm.org/scientific_info/guidelines/gl_radioph_cgrpp.php?navId=54#A

29. Guidelines on Current Good Radiopharmacy Practices (cGRPP) for Positron Emission Tomography (PET) and other Locally Produced Radiopharmaceuticals. http://www.eanm.org/scientific_info/guidelines/gl_radioph_cgrpp.php?navId=54#B

30. Gamma Camera and Data Processor System Tender Questionnaire http://www.bnms.org.uk/bnms.htm

31. Guidelines on User Evaluation and Selection of Intraoperative Gamma Probes. http://www.bnms.org.uk/bnms.htm

32. Intraoperative Gamma Probe Procurement Tender Specification. http://www.bnms.org.uk/bnms.htm

# Sites de interesse:

Sociedades Científicas

American Society of Nuclear Cardiology - http://www.asnc.org

Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear (ALASBIMN) – http://www.alasbimn.com.ar

British Nuclear Medicine Society (BNMS) – http://www.bnms.org.uk

European Association of Nuclear Medicine (EANM) - http://www.eanm.org

International Sentinel Node Society - http://www.isns.info/isns.html

Sociedad Española de Medicina Nuclear (SEMN) - http://www.semn.es

Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular - http://www.sbbmn.org.br

Sociedade Portuguesa de Medicina Nuclear - http://www.spmn.org

Society of Nuclear Medicine (SNM) - http://www.snm.org

The Academy of Molecular Imaging - http://www.ami-imaging.org

The Society for Radiological Protection - http://www.srp-uk.org

World Federation of Nuclear Medicine & Biology - http://www.nucmediex.net/

Organismos Internacionais

Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) - http://www.iaea.org/worldatom

Intersocietal Commission for the Accreditation of Nuclear Medicine Laboratories (ICANL) - http://www.icanl.org/icanl/index.htm

Medicare - http://www.ssa.gov/mediinfo.htm

National Electrical Manufacturers Association (NEMA) - http://www.nema.org

Organização Mundial de Saúde (OMS) - http://www.who.int

The UEMS Section of Nuclear Medicine - http://www.uems.net

União Europeia–Energia: http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/radioprotection/index_en.htm

Organismos Nacionais

Direcção-Geral de Saúde - http://www.dgsaude.pt

Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde (IGIF) - http://www.igif.min-saude.pt

Instituto Nacional de Farmácia e do Medicamento (INFARMED) - http://www.infarmed.pt

Instituto Nacional de Estatística - http://www.ine.pt

Instituto Tecnológico e Nuclear - http://www.itn.pt

Ministério da Saúde - http://www.min-saude.pt

Ordem dos Médicos - http://www.ordemdosmedicos.pt

# Legislação

Decreto-Lei n.º 479/85. DR nº 261/85 SÉRIE I de 1985-11-13

Ministério do Trabalho e Segurança Social

Fixa as substâncias, os agentes e os processos industriais que comportam risco cancerígeno para trabalhadores profissionalmente expostos.

Decreto-Lei nº 243/86 DR nº 190/86 SÉRIE I de 1986-08-20

Ministério do Trabalho e Segurança Social

Aprova o Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos Estabelecimentos Comerciais, de Escritório e Serviços.

Decreto-Lei n.º 348/89. DR nº 235/89 SÉRIE I de 1989-10-12

Ministério da Saúde

Estabelece os princípios e normas de segurança destinados à protecção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes e define directivas de protecção para aplicação nas áreas de Saúde Pública, da Medicina do Trabalho e no exercício das actividades médicas de terapêutica e dos exames complementares de diagnóstico.

Cria e define as competências da Comissão Nacional de Protecção contra Radiações dentro da Direcção Geral dos Cuidados de Saúde Primários

Decreto Regulamentar nº 9/90. DR 91/90 SÉRIE I de 1990-04-19

Ministério da Saúde

Estabelece a regulamentação das normas e directivas de protecção contra as radiações ionizantes, nomeadamente a partir do Dec.-Lei   n.º 348/89.

Decreto Regulamentar nº 3/92. DR 55/92 SÉRIE I-B de 1992-03-06

Ministério da Saúde

Altera o Decreto Regulamentar n.º 9/90, de 19 de Abril, relativo à protecção contra radiações ionizantes

Decreto Regulamentar nº 34/92. DR 280/92 SÉRIE I-B de 1992-12-04

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais

Estabelece normas sobre segurança e protecção radiológica aplicáveis na extracção e tratamento de minérios radioactivos

Decreto-Lei n.º 261/93. DR nº 172/93 SÉRIE I-A de 1993-7-24

Ministério da Saúde

Regula o exercício das actividades profissionais de saúde ( = actividades Paramédicas de diagnóstico e terapêutica) incluindo as de Medicina Nuclear condicionando também a criação dos respectivos cursos de formação

Decreto-Lei nº. 95/95, DR 107/95 SÉRIE I-A de 1995-05-09

Ministério da Saúde

Estabelece as regras a que deve obedecer a instalação de equipamento médico pesado, definindo critérios de programação e de distribuição territorial.

Decreto-Lei n.º 138/96. DR nº 188/96 SÉRIE I-A de 1996-08-14

Ministério do Ambiente

Transpõe a Directiva n.º 92/3/EURATOM, do Conselho. Fixa as normas para transferência e reenvio de resíduos radioactivos entre Portugal e os restantes Estados da Comunidade e entre Portugal e Estados terceiros, bem como o trânsito por Portugal dos resíduos dessa natureza, quando ultrapassem os valores fixados no anexo II do Decreto Regulamentar n.º 9/90, de 19 de Abril.

Portaria n.º 229/96. DR nº 146/96 SÉRIE I-B de 1996-06-26.

Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Saúde e para a Qualificação e o Emprego

Sobre Protecção da segurança e da Saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes.

Fixa os agentes, processos e condições de trabalho proibidos ou condicionados às mulheres grávidas, puérperas e lactantes.

Decreto Regulamentar nº 29/97, DR 173/97 SÉRIE I-B de 1997-07-29

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 90/641/EURATOM do Conselho, de 4 de Dezembro, fixando as disposições de protecção operacional dos trabalhadores externos sujeitos ao risco de radiações ionizantes durante uma intervenção numa zona controlada.

Portaria n.º 239/97. DR nº 208/97 SÉRIE I-A de 1997-09-09

Ministério do Ambiente

Este diploma estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos, sua recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação, por forma a não constituir perigo ou causar prejuízo para a saúde humana ou para o ambiente.

Portaria nº 238/97. DR nº 79/97 Série I-B de 1997- 04-04

Ministério da Saúde

Aprova o Programa de Formação do Internato Complementar de Medicina Nuclear

Portaria n.º 335/97. DR nº 113/97 SÉRIE I-B de 1997-05-16

Ministérios da Administração Interna do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território da Economia, da Saúde e do Ambiente.

Fixa normas para o transporte de resíduos (em geral ?) ao abrigo do artigo 13º do Dec.Lei nº 310/95 de 20 de Novembro que fixa o regime jurídico da gestão de resíduos.

Portaria n.º 1196-C/97. DR nº 272/97 SÉRIE I-B 2.º SUPLEMENTO de 1997-11-24

Ministérios da Administração Interna do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território da Economia, da Saúde e do Ambiente

Aprova o Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE). Diploma com 459 páginas, que na Classe 7 se refere ao transporte de Materiais Radioactivos [P 319 - 321]

Despacho nº 7191/97. DR nº 205/99 SÈRIE II de  1997-09-05

Ministério da Saúde

Determina que as instalações de Radiodiagnóstico e as instalações e equipamentos de Radioterapia e de Medicina Nuclear devem obedecer aos critérios de aceitabilidade e normas estabelecidos nos anexos ao presente despacho que dele fazem parte integrante, nomeadamente no que toca ao seu licenciamento e funcionamento, tendo presente o estabelecido no Dec.-Lei nº 348/89 de 12 de Outubro e no Dec. Regulamentar nº 9/90, de 19 de Abril.

Na Medicina Nuclear estão contempladas as valências de Diagnóstico, de Terapêutica e de Investigação.

Decreto-Lei n.º 311/98. DR nº 237/98 SÉRIE I-A de 1998-10-14

Ministério da Ciência e da Tecnologia

Estabelece regras relativas à orgânica do sector da protecção radiológica e segurança nuclear.

Cria a Comissão para Protecção Radiológica e Segurança Nuclear. Esta é composta por um representante do Ministro do Ambiente, que preside, um representante do Ministro da Saúde e um representante do Ministro da Ciência e Tecnologia e define as suas competências.

Cria o Departamento de Protecção Radiológica e Segurança Nuclear dentro do Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN) e define as suas competências.

Portaria n.º 423/98. DR nº 166/98 SÉRIE I-B de 1998-07-21

Ministério da Economia

Regulamenta o Controlo Metrológico dos Instrumentos de Medição de Radiações Ionizantes

Decreto-Lei n.º 159/99. DR nº 109/99 SÉRIE I-A de 1999-5-11

Ministério das Finanças.

Regulamenta o seguro obrigatório de acidentes de trabalho para os trabalhadores independentes, previsto no artigo 3º da Lei nº 100/97 de 13 de Setembro.

Decreto-Lei n.º 320/99. DR nº 186/99 SÉRIE I-A de 1999-8-11

Ministério da Saúde.

Decreto-Lei que define os princípios gerais em matéria de exercício das profissões de diagnóstico e terapêutica e estabelece a sua regulamentação.

Decreto-Lei n.º 492/99. DR nº 268/99 SÉRIE I-A de 1999-11-17

Ministério da Saúde.

O presente diploma legal fixa os requisitos que as unidades de saúde que utilizem radiações ionisantes, ultra-sons ou campos magnéticos devem observar quanto a instalações, organização e funcionamento. (A lei nº 48/90 de 24 de Agosto prevê a sujeição das unidades de saúde com fins lucrativos a licenciamento, regulamentação e vigilância de qualidade por parte do Estado).

Aprova o regime jurídico do licenciamento e da fiscalização do exercício das actividades desenvolvidas em unidades de saúde privadas que utilizem radiações ionisantes, ultra-sons ou campos magnéticos.

Decreto-Lei n.º 564/99. DR nº 295/99 SÉRIE I-A de 1999-12-21

Ministério da Saúde.

Diploma que estabelece o estatuto legal do técnico de diagnóstico e terapêutica.

Decreto-Lei n.º 76/2000. DR nº 107/00 SÉRIE I-A de 2000-05-09

Ministério do Equipamento Social

Introduz modificações no Decreto-Lei n.º 77/97, de 5 de Maio, actual lei quadro do transporte rodoviário de mercadorias perigosas, e no Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE), aprovado pela Portaria n.º 1196-C/97, de 24 de Novembro, e, simultaneamente, transpõe as directivas n.os 99/47/CE, de 21 de Maio, e 96/35/CE, de 3 de Junho

Decreto-Lei n.º 240/00. DR nº 223/01 SÉRIE I-A de 2000-09-26

Ministério da Saúde.

Rectifica alguns pontos do Decreto-Lei nº 492/99.

Portaria nº 1102/2001. DR nº 214/01 Série I-B de 2001-09-14

Ministério da Saúde

Define o Programa de Estágio dos Ramos de Farmácia e de Física Hospitalar da Carreira de Técnico Superior de Saúde

Decreto-Lei n.º 165/02. DR nº 163/02 SÉRIE I-A de 2002-07-17

Ministério da Saúde

Estabelece as competências dos organismos intervenientes na área da protecção contra radiações ionizantes, bem como os princípios gerais de protecção, e transpõe para a ordem jurídica interna as disposições correspondentes da Directiva nº 96/29/EURATOM, do Conselho, de 13 de Maio, que fixa as normas de base de segurança relativas à protecção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes.

Decreto-Lei n.º 167/02. DR nº 164/02 SÉRIE I-A de 2002-07-18

Ministério da Saúde

Estabelece o regime jurídico relativo ao funcionamento das entidades que desenvolvem actividades nas áreas de protecção radiológica e transpõe para a ordem jurídica interna disposições relativas às matérias de dosimetria e formação, da Directiva nº 96/29/EURATOM, do Conselho, de 13 de Maio, que fixa as normas de base de segurança relativas à protecção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes.

Decreto-Lei nº 180/2002, DR 182/02 SÉRIE I-A de 2002-08-08

Estabelece as regras relativas à protecção da saúde das pessoas contra os perigos resultantes de radiações ionizantes em exposições radiológicas médicas e transpõe para o ordenamento jurídico interno a Directiva nº 97/43/EURATOM, do Conselho, de 30 de Junho.

DIRECTIVA n.º 96/29/EURATOM DO CONSELHO de 13 de Maio de 1996. Jornal Oficial n.º L 159 de 29/06/1996 P. 0001 - 0114

Fixa as normas de segurança de base relativas à protecção sanitária da população e dos trabalhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes

DIRECTIVA n.º 97/43/EURATOM DO CONSELHO de 30 de Junho de 1997 Jornal Oficial n.º L 180 de 09/07/1997 P. 022 - 0027

Relativa à protecção da saúde das pessoas contra os perigos resultante de radiações ionizantes em exposições radiológicas médicas e que revoga a Directiva 84/466/EURATOM

## Anexo I

### Equipamentos de Tomografia por Emissão de Positrões

Define-se como sistema de Tomografia por Emissão de Positrões qualquer um dos seguintes equipamentos:

1 - 	Câmara dedicada à realização de exames de medicina nuclear utilizando radionuclídeos emissores de positrões (Equipamento PET dedicado).

2 - 	Câmara dedicada à realização de exames de medicina nuclear utilizando radionuclídeos emissores de positrões acoplada a sistema de tomografia computadorizada por raios-X (Sistema de PET/CT).

Todos os equipamentos referidos nos pontos anteriores deverão permitir a obtenção de mapas de atenuação mediante a utilização de um dos seguintes dispositivos, que deles façam parte integrante:

a.	Fontes lineares de radionuclídeos emissores de positrões.

b.	Fontes “pontuais” de radionuclídeos emissores de positrões ou de fotões únicos.

c.	Fontes de radiação X.

### A. Parâmetros instrumentais mínimos

A avaliação da componente PET de uma instalação deverá focar-se no desempenho do sistema PET e não na tecnologia utilizada. Recomendam-se como parâmetros instrumentais mínimos (independentemente do tipo de sistema a adoptar) os seguintes:

- O equipamento PET deverá sempre ser do tipo dedicado. Tratando-se de um sistema PET/CT, a componente PET deverá ser um sistema dedicado a este tipo de estudos.

- Deverão ser preferidos equipamentos que utilizem cristais de detecção desenvolvidos especificamente para PET, ou seja, BGO, LSO ou suas variantes, GSO ou outros que entretanto venham a ser incorporados nos sistemas comerciais. Caso os sistemas PET que utilizam cristais de NaI (Tl) cumpram os desempenhos mínimos indicados abaixo (ver parâmetros mínimos de desempenho), deverão  também poder ser utilizados.

- A dimensão mínima efectiva do campo de vista axial (ou seja, tendo em conta a sobreposição das posições da marquesa em aquisições de corpo inteiro), de um sistema PET ou PET/CT dedicado, deve ser de 9 cm. O sistema PET deve ser capaz de realizar um exame de diagnóstico com 18F-FDG, numa extensão de pelo menos 60 cm, incluindo exames de emissão e de transmissão, num tempo igual ou inferior a 60 minutos.

- O anel de entrada do paciente no sistema PET deve possuir um diâmetro mínimo de 55 cm, devendo o campo de vista axial ser de pelo menos 50 cm.

- O sistema PET deve ser capaz de realizar exames de transmissão, antes ou após injecção do radiofármaco, e efectuar correcção de atenuação.

- Os equipamentos que venham a fornecer informação com vista a procedimentos de radioterapia, deverão possuir as seguintes características adicionais:

a.	Anel de entrada dos pacientes com, pelo menos, 70 cm de diâmetro.

b.	Marquesa plana, compatível com o sistema de radioterapia a utilizar.

c.	Existência de lasers na sala onde se encontrar o equipamento, de modo a que possa ser garantido o posicionamento idêntico do paciente durante o exame de PET e durante o tratamento por radioterapia.

### B. Informação a prestar pelas empresas que pretendam instalar equipamentos PET

Recomenda-se que a informação a prestar pelas empresas que pretendam vender equipamentos PET inclua, para os sistemas propostos, indicação objectiva sobre:

a.	Número de anéis.

b.	Número de cortes tomográficos e sua dimensão axial.

c.	Número de cristais detectores e suas dimensões.

d.	Número de elementos transdutores cintilação/corrente (por exemplo fotomultiplicadores).

e.	Material constituinte dos cristais detectores.

f.	Dimensão do anel de entrada do sistema de detecção.

g.	Dimensões do campo de vista axial.

h.	Valor da janela de coincidências.

i.	Resolução temporal em modo de coincidências.

j.	Resolução temporal do sistema.

k.	Sensibilidade de medida do sistema com e sem septos.

l.	Curvas NEC em modo de aquisição 2D e modo de aquisição 3D.

m.	Radionuclídeo, actividade e número das fontes de transmissão.

n.	Tempo de reconstrução por corte tomográfico e por dimensão da matriz de imagem utilizada.

o.	Tempo de reconstrução total e por dimensão da matriz de imagem utilizada.

p.	Possibilidade da utilização de sincronização com sinais electrofisiológicos e em modo Lista (List Mode).

q.	Dimensão em bytes dos sinogramas.

r.	Métodos utilizados para corrigir os dados.

s.	Características detalhadas dos computadores de aquisição e reconstrução de imagem.

t.	Características do sistema de salvaguarda dos dados.

u.	Compatibilidade DICOM ou com padrão aceite para comunicação de imagens médicas.

v.	Condições de treino do pessoal e assistência técnica.

Nos casos de sistemas PET/CT, relativamente às informações a prestar pelas empresas, para além do descrito anteriormente, deverão ser incluídos no caderno de encargo de compra para estes sistemas, especificações técnicas adequadas referentes aos sistemas CT.

### C. Critérios de aceitabilidade de equipamentos PET

Apresentam-se de seguida os aspectos técnicos considerados necessários para equipamentos de Tomografia por Emissão de Positrões (PET) com qualidade clínica. Existem hoje em dia diferentes tecnologias PET em uso e a instalação de equipamentos da mais elevada qualidade deve ser encorajada. Por esta razão, reforça-se que é fortemente recomendado o uso de equipamentos de anel completo, que disponham de detectores especificamente desenhados para utilização em PET.

Sendo impossível coligir informação detalhada sobre o funcionamento de cada tipo de equipamento, indicam-se parâmetros mínimos de desempenho para sistemas PET que visam a obtenção de exames de qualidade clinicamente aceitável. Sugerem-se quais os parâmetros a avaliar para realizar a aceitação de equipamento PET dedicado e de sistemas PET/CT.

### C1. Avaliação Geral

Todos os tipos de sistemas PET devem ser testados de acordo com métodos internacionalmente aceites (ex: Normas NEMA), que avaliem, pelo menos, os seguintes parâmetros de funcionamento:

1. Valor da resolução espacial em modo de coincidências:

i.	Na direcção tangencial.

ii.	Na direcção radial.

iii.	Na direcção axial.

2. Resolução energética do detector a 511 keV.

3. Fracção percentual de fotões difusos:

a.	Em modo de funcionamento 2D (se aplicável).

b.	Em modo de funcionamento 3D.

4. Variação da taxa de contagem e determinação dos máximos da curva NEC em modo de funcionamento 2D (se aplicável) e em modo de funcionamento 3D.

5. Sensibilidade intrínseca do sistema de medida para coincidências verdadeiras.

6. Uniformidade de medida após reconstrução de imagem.

7. Exactidão das correcções aplicadas.

Em casos de sistemas PET/CT, deverá ser avaliada a validade do software que permite o escalamento energético dos mapas de atenuação obtidos com o sistema de tomografia por emissão de raios X para a energia dos fotões detectados em emissão. Este sistema deverá permitir uma correcção de atenuação dos exames PET comparável à que seria efectuada utilizando fontes radioactivas emissoras de positrões.

Deverá, ainda, ser avaliada a exactidão do registo espacial das imagens anatómicas obtidas por tomografia de emissão de raios X e as imagens obtidas por tomografia por emissão de positrões (se aplicável). Este registo deverá mostrar uma exactidão inferior a metade da menor célula elementar da matriz de imagem utilizada em PET.

### C2. Parâmetros mínimos de desempenho

Os parâmetros mínimos de desempenho deverão ser obtidos com base nos documentos de referência já anteriormente indicados.

No Quadro seguinte indicam-se alguns valores destes parâmetros para um equipamento dispondo de cristais de BGO, os mais comuns nas câmaras PET instaladas:

| Parâmetro | Valor Recomendado |
| --- | --- |
| Resolução tangencial a 1cm do centro do FOV | ≤ 6.5 mm |
| Resolução axial a 1cm do centro do FOV | ≤ 6.5 mm |
| Resolução tangencial a 10 cm do centro do FOV | ≤ 8.0 mm |
| Resolução axial a 10 cm do centro do FOV | ≤ 8.0 mm |
| Sensibilidade de medida do sistema | ≥ 0.1% |
| Fracção de Coincidências dispersas aceite Modo 2D Modo 3D | ≤ 25% ≤ 50% |
| Pico NEC | ≥ 15000 contagens/s |
| Erro máximo de contagem abaixo ou no pico NEC | ≤ 10% |

Quadro A.

## Anexo II

### Testes de aceitação dos equipamentos

Devem ser realizados testes de aceitação de todo o equipamento aquando da sua instalação.

Os testes de aceitação a realizar aquando da instalação, devem ser indicados ao (s) fabricante (s) do (s) equipamento (s) a adquirir no início do processo de compra de modo a que este (s) possa (m) fornecer ao potencial comprador os resultados das suas próprias medidas para os equipamentos propostos e permitir assim uma avaliação objectiva do desempenho dos sistemas.

Os testes de aceitação do equipamento devem ser realizados pela empresa vendedora do equipamento ou seus representantes, em presença de um representante do comprador que seja tecnicamente qualificado.

Os resultados dos testes referidos nos pontos anteriores deverão ser comparados de modo a comprovar os valores de todos os parâmetros de funcionamento indicados pelo (s) fabricante (s) após a instalação do equipamento.

Se existirem diferenças significativas entre os valores obtidos nos testes de aceitação do equipamento e os valores indicados pelo fabricante, o equipamento só deverá ser aceite para funcionamento desde que seja produzida pela empresa vendedora uma justificação escrita sobre as possíveis razões destas diferenças. Estas justificações deverão ser validadas por um elemento técnico do comprador com as qualificações adequadas.

Os resultados obtidos nos testes de aceitação deverão constituir informação disponível a partir desse momento no local de instalação, com o objectivo de servir de referência para os controlos de qualidade do equipamento a realizar ao longo da sua vida útil.

## Anexo III

### Transporte de Material Radioactivo

O transporte de material radioactivo é considerado transporte de mercadoria perigosa (classe 7). A legislação em vigor que regula esse transporte é a seguinte:

- DL nº 77/97 de 5 de Abril, do Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território – Lei-quadro do transporte rodoviário de mercadorias perigosas. Aplica o Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) com origem ou destino em território estrangeiro e o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE);

- Portaria nº 1196-C/97, de 24 de Novembro, dos Ministérios da Administração Interna, Equipamento, Planeamento e da Administração do Território, Economia, Saúde e do Ambiente – Aprova o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE);

- DL nº 76/2000, de 9 de Maio, do Ministério do Equipamento Social – Introduz algumas modificações no DL nº 77/97 e na Portaria nº 1196-C/97 e transpõe as Directivas nº 99/47/CE de 21 de Maio e 96/35/CE de 3 de Junho;

- Portaria nº 729/2000, de 7 de Setembro, dos Ministérios do Equipamento Social, Administração Interna, Economia, Saúde, Ambiente e do Ordenamento do Território e da Ciência e da Tecnologia – Altera a Portaria nº 1196-C/97, nomeadamente nos organismos competentes;

- DL nº 227-C/2000, de 22 de Setembro, do Ministério do Equipamento Social – Transpõe as Directivas 96/49/CE do Conselho, 96/87/CE e 1999/48/CE da Comissão e aprova o Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Caminho de Ferro (RPF).  Define Competências do Instituto Nacional do Transporte Ferroviário (INTF).

## Anexo IV

### Investimentos previsíveis

Apresentam-se em seguida valores típicos para os preços de alguns equipamentos a utilizar em Serviços de Medicina Nuclear e PET, obtidos junto de um fabricante, em 2005:

- Câmara Gama de duplo detector com geometria variável, destinada à generalidade dos estudos em Medicina Nuclear, equipada com três conjuntos de 2 colimadores; com uma Estação de Trabalho Independente para Pós-processamento integral dos estudos, incluindo o pacote de Cardiologia; 1 conjunto de 2 Fântomas para controlo de qualidade; 1 Impressora em papel; 1 Trigger de ECG e um Gravador de DVD's, sem possibilidade de evolução para sistema Híbrido. (aprox. 300.000,00 € + IVA).

- Câmara Gama de duplo detector com geometria variável, destinada à generalidade dos estudos em Medicina Nuclear, equipada com três conjuntos de 2 colimadores; com uma Estação de Trabalho Independente para Pós-processamento integral dos estudos, incluindo o pacote de Cardiologia; 1 conjunto de 2 Fântomas para controlo de qualidade; 1 Impressora em papel; 1 Trigger de ECG e um Gravador de DVD's, com possibilidade de evolução para sistema Híbrido. (aprox. 390.000,00 € + IVA).

- Câmara Gama de duplo detector com geometria variável, destinada à generalidade dos estudos em Medicina Nuclear, equipada com três conjuntos de 2 colimadores; com uma Estação de Trabalho Independente para Pós-processamento integral dos estudos, incluindo o pacote de Cardiologia; 1 conjunto de 2 Fântomas para controlo de qualidade; 1 Impressora em papel; 1 Trigger de ECG e um Gravador de DVD's. Unidade de Tomografia Computorizada Integrada, que transforma o conjunto numa unidade Híbrida, com capacidade de execução da correção da atenuação por tomografia de transmissão por RX e de fusão de imagem anatómico/funcional com localização precisa das lesões. (aprox. 500.000,00 € + IVA).

- Sistema de PET/CT com capacidade de aquisição de imagem anatómica/funcional, capaz de realizar aquisições de PET em 2D e 3D, bem como de executar operações de correcção de atenuação e de fusão de imagem de PET com Tomografia Computorizada Multicorte. Estação de Trabalho Independente capaz de realizar a generalidade dos processamentos inerentes a estes métodos de imagem médica, bem como fantômas para o seu controlo de qualidade. (aprox. 2.100.000,00 € + IVA).

- Isolador para manipulação de radiofármacos (Célula Hotte), com capacidade de processamento de qualquer energia incluindo 18F-FDG. (aprox. 70.000,00 € + IVA).

- Calibrador de Doses. (aprox. 16.000,00 € + IVA).

## Anexo V

### Programa de Formação do Internato Complementar de Medicina Nuclear

Portaria nº 555/2003, de 11 de Julho

## Anexo VI

### Exemplo de instalação – Serviço de Medicina Nuclear do IPOFG-Porto

## Anexo VII

### Manual de Boas Práticas de Medicina Nuclear (documento em fase de publicação)